## Sheet1
璧山区大兴镇双柏村2025年农业基础设施建设项目预算审核对比表
项目名称：璧山区大兴镇双柏村2025年农业基础设施建设项目
序号 | 项目名称 | 施工工艺（项目内容） | 计量单位 | 送审工程量 | 送审全费用综合单价 | 送审合价 | 审核工程量 | 审核全费用综合单价 | 审核合价 | 审减金额 | 备注
一 | 双柏村 |  |  |  |  | 182938.72 |  |  | 178935.21
（一） | 土建工程
1 | 人工挖沟槽土方 | [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖φ110PE管长300米，宽40公分，深50公分。约60方土。 3.土方开挖DN200管长170米，宽50公分，深60公分。约51方土。 4.修整底、边 | m3 | 111 | 69.09 | 7668.99 | 111 | 69.09 | 7668.99 | 0
2 | 人工挖沟槽石方 | [工作内容] 1.破公路开凿10米，宽度50公分，深度60公分。约3方。 2.石方开凿80米，宽度50公分，深度60公分。约24方 3.修整底、边 | m3 | 27 | 205.13 | 5538.51 | 27 | 185 | 4995 | -543.51
3 | 人工回填土方 | [项目特征] 1.密实度要求:95%以上 2.填方材料品种:土方 [工作内容] 1.运输 2.回填（开挖111方扣除10方水管自身方量，其余101方土回填。） 3.压实 | m3 | 101 | 44.12 | 4456.12 | 101 | 44.12 | 4456.12 | 0
4 | 人工回填石方 | [工作内容] 1.运输 2.回填10方石方 3.压实 | m3 | 10 | 51.59 | 515.9 | 10 | 51.59 | 515.9 | 0
5 | C30混凝土包封 | [工作内容] 自拌混凝土包封DN200 （开挖石方27方，扣除水管自身方量3方，回填10方石头，其余14方混凝土包封。 | m3 | 14 | 780.8 | 10931.2 | 14 | 780.8 | 10931.2 | 0
6 | 修造沉沙凼 | [工作内容] 1.开挖长宽高各1米的沉沙池 2.红砖修筑四周并抹灰 | 个 | 4 | 1200 | 4800 | 4 | 1200 | 4800 | 0
7 | 维修囤水田堤坝 | 挖掘维修囤水田 | 小时 | 30 | 230 | 6900 | 30 | 230 | 6900 | 0
（二） | 管网安装工程
1 | φ110PE管安装(热熔连接) | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 300 | 20 | 6000 | 300 | 20 | 6000 | 0
2 | DN200管道安装 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 8.警示带铺设 | m | 260 | 86 | 22360 | 260 | 80 | 20800 | -1560
3 | DN200闸阀（暗杆闸阀、排泥阀、排气阀、减压阀、止回阀等） | [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4 | 248 | 992 | 4 | 248 | 992 | 0
4 | PE100级给水管φ110 | [项目特征] 1.压力等级:SDR11 1.6MPa 2.壁厚:10mm | m | 300 | 60 | 18000 | 300 | 60 | 18000 | 0
5 | PE100级给水管φ110等径三通 | [项目特征] 1.压力等级:SDR11 1.6MPa 2.壁厚:10mm | 个 | 2 | 48 | 96 | 2 | 48 | 96 | 0
6 | 100级给水管φ110截止阀 | φ110截止阀 | 个 | 4 | 350 | 1400 | 4 | 480 | 1920 | 520 | 包含安装调试费等
7 | 100级给水管φ110截止阀 | 安装调试 | 个 | 4 | 150 | 600 | 4 | 0 | 0 | -600
8 | DN200级给水管φ200 | [项目特征] 1.压力等级:SDR11 1.6MPa 2.壁厚:18.2mm | m | 260 | 160 | 41600 | 260 | 160 | 41600 | 0
9 | DN200级给水管φ200三通 | [项目特征] 1.压力等级:SDR11 1.6MPa 2.壁厚:18.2mm | 个 | 2 | 280 | 560 | 2 | 280 | 560 | 0
10 | DN200级给水管φ200截止阀 | φ200截止阀 | 个 | 4 | 1280 | 5120 | 4 | 1100 | 4400 | -720
11 | 二次搬运 | 材料转运 | 次 | 1 | 5000 | 5000 | 1 | 5000 | 5000 | 0
（三） | 电房维护安装工程
1 | 软启动器 | 抽水启动器 | 个 | 2 | 3200 | 6400 | 2 | 3200 | 6400 | 0
2 | 电动机 | 200-400b-45kw卧式管道离心泵、三阀、电箱柜等 | 套 | 1 | 24000 | 24000 | 1 | 25000 | 25000 | 1000 | 包含安装调试费等
3 | 安装调试费 | 人工 | 人 | 6 | 300 | 1800 | 6 | 0 | 0 | -1800
4 | 老旧电线更换 | 电缆线 90铝芯电线 | 米 | 200 | 20 | 4000 | 200 | 24.5 | 4900 | 900 | 包含人工费
5 | 电线改造人工费 | 人工 | 人 | 4 | 300 | 1200 | 4 | 0 | 0 | -1200
6 | 汽油抽水泵 | 本田4寸汽油铸铁泵 电启动4寸出水，扬程100米，转速3600，配套进水管10米，出水管100米 | 套 | 1 | 3000 | 3000 | 1 | 3000 | 3000 | 0
二 | 独耳村 |  |  |  |  | 257738.902 |  |  | 250630.2
（一） | 土建工程
1 | 人工挖沟槽土方 | [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖φ160PE管长2000米，宽40公分，深50公分。约400方土。 3.修整底、边 | m3 | 400 | 69.09 | 27636 | 400 | 69.09 | 27636 | 0
2 | 人工挖沟槽石方 | [工作内容] 1.破公路开凿18米，宽度50公分，深度60公分。约5.4方。 | m3 | 5.4 | 205.13 | 1107.702 | 5.4 | 185 | 999 | -108.702
3 | 人工回填土方 | [项目特征] 1.密实度要求:95%以上 2.填方材料品种:土方 [工作内容] 1.运输 2.回填（开挖400方扣除80方水管自身方量，其余320方土回填。） 3.压实 | m3 | 320 | 44.12 | 14118.4 | 320 | 44.12 | 14118.4 | 0
4 | 公路路面修复 | [工作内容] 1.自拌混凝土修复路面18米，宽度50公分，路面厚度25公分。约2.25方C30混凝土。 | m3 | 2.25 | 780.8 | 1756.8 | 2.25 | 780.8 | 1756.8 | 0
（二） | 管网安装工程
1 | φ160PE管安装(热熔连接) | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 2000 | 82 | 164000 | 2000 | 80 | 160000 | -4000
2 | 二次搬运 | 材料转运 | 次 | 1 | 5000 | 5000 | 1 | 5000 | 5000 | 0
（三） | 电房维护安装工程
1 | 水泵 | 【项目特征】 1、55KW-125口25X6 2、国标铜电机 | 台 | 1 | 29980 | 29980 | 1 | 29980 | 29980 | 0
2 | 潜水泵 | 【项目特征】 1、7.5KW-125口 2、国标铜电机 3、流量100方、扬程100米 | 套 | 1 | 2750 | 2750 | 1 | 2750 | 2750 | 0
3 | DN160闸阀、止回阀、排气阀等 | 【项目特征】 1、DN160 2、法兰盘连接 | 套 | 1 | 800 | 800 | 1 | 800 | 800 | 0
4 | 启动柜 | 【项目特征】 1、90KW软启动 2、正泰交流接触器、变频器 | 套 | 1 | 6450 | 6450 | 1 | 6450 | 6450 | 0
5 | 安装调试费 | 【工作内容】 1、安装 2、调试 | 天 | 10 | 300 | 3000 | 0 | 0 | 0 | -3000
6 | 电线 | 【项目特征】 1、50mm2铜线 2、铜鼻子 | 米 | 20 | 42 | 840 | 20 | 42 | 840 | 0
7 | 电缆 | 【项目特征】 1、6mm2三芯铜电缆 | 米 | 15 | 20 | 300 | 15 | 20 | 300 | 0
合计（元） | [5 empty] | 440677.622 |  |  | 429565.41 | -11112.212