重庆市璧山区人民政府

关于印发璧山区集中式饮用水水源地

保护区撤销方案的通知

璧山府发〔2022〕7号

各镇人民政府、街道办事处，区政府各工作部门，有关单位：

《璧山区集中式饮用水水源地保护区撤销方案》已通过市生态环境局技术审查并经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

重庆市璧山区人民政府

2022年4月4日

（此件公开发布）

璧山区集中式饮用水水源地保护区撤销方案

| 序号 | 水厂名称 | 水源 名称 | 水源 类型 | 水源所在乡镇（街道） | 保护区范围划分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一级保护区 | 二级保护区 | 准保护区 |
|  |  |  |  |  | 水域范围 | 陆域范围 | 水域范围 | 陆域范围 | 水域范围 | 陆域范围 |
| 1 | 复兴村供水站 | 大寨水库 | 水库型 | 河边镇 | 正常水位线以下的全部水域 | 取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域 | / | 正常水位线以上（一级保护区以外），水平距离2000米环形区域，但不超过集雨区范围 | / | / |
| 2 | 来凤水厂 | 林家岩 水库 | 小型 水库 | 来凤街道 | 多年平均水位对应的高程线以下的全部水域 | 一级保护区水域外 200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围 | / | 一级保护区陆域外纵深0米至400米范围的陆域，但不超过流域分水岭范围 | / | 二级保护区陆域外纵深30 米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围 |