附表1

- 2021年2季度重庆市璧山区集中式饮用水水源水质状况

| 序号 | 区县名称 | 水源名称 | 水源类型 | 达标情况 | 超标指标及超标倍数 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 璧山区 | 盐井河水库 | 地表水 | 达标 | - | 重庆市璧山区生态环境监测站 |
| 2 |  | 三江水库 | 地表水 | 达标 | - |  |