## 青杠污水处理厂废水排口污水处理厂日均值历史数据表
重庆市璧山区碧清水务有限公司（青杠污水处理厂）污水处理厂日均值历史数据表
污染物排放标准：氨氮 5 mg/l，化学需氧量 50 mg/l，总氮 15 mg/l，总磷 0.50 mg/l
监测时间 | 废水排放量(m3) | 化学需氧量(mg/l) | COD排放量(kg) | 氨氮(mg/l) | 氨氮排放量(kg) | 总磷(mg/l) | 总磷排放量(kg) | 总氮(mg/l) | 总氮排放量(kg)
2021-07-01 | 17316.07 | 14.36 | 248.7 | 0.03 | 0.59 | 0.15 | 2.56 | 7.51 | 130.05
2021-07-02 | 18461.07 | 11.74 | 216.73 | 0.05 | 0.85 | 0.1 | 1.76 | 6.92 | 127.79
2021-07-03 | 14555.62 | 14.73 | 214.36 | 0.05 | 0.68 | 0.11 | 1.63 | 6.3 | 91.72
2021-07-04 | 14384.52 | 16.23 | 233.44 | 0.05 | 0.71 | 0.11 | 1.61 | 5.83 | 83.91
2021-07-05 | 13756.92 | 15.5 | 213.2 | 0.04 | 0.6 | 0.1 | 1.42 | 6.42 | 88.34
2021-07-06 | 14457.37 | 14.48 | 209.3 | 0.04 | 0.6 | 0.11 | 1.64 | 7.24 | 104.69
2021-07-07 | 13965.8 | 14.31 | 199.92 | 0.12 | 1.64 | 0.11 | 1.52 | 7.04 | 98.29
2021-07-08 | 22370.41 | 13.72 | 306.88 | 0.18 | 3.94 | 0.1 | 2.23 | 6.3 | 141
2021-07-09 | 18441.71 | 13.59 | 250.65 | 0.17 | 3.18 | 0.09 | 1.7 | 5.54 | 102.24
2021-07-10 | 15889.29 | 14.57 | 231.48 | 0.18 | 2.78 | 0.11 | 1.7 | 5.95 | 94.51
2021-07-11 | 13928.04 | 15.56 | 216.73 | 0.19 | 2.67 | 0.11 | 1.52 | 5.92 | 82.51
2021-07-12 | 19163.47 | 13.83 | 265.01 | 0.21 | 3.94 | 0.09 | 1.79 | 6.47 | 123.95
2021-07-13 | 16763.89 | 12.12 | 203.21 | 0.19 | 3.23 | 0.11 | 1.77 | 6.7 | 112.38
2021-07-14 | 14847.79 | 10.69 | 158.68 | 0.1 | 1.46 | 0.1 | 1.46 | 6.38 | 94.7
2021-07-15 | 13824.98 | 12.02 | 166.14 | 0.15 | 2.13 | 0.11 | 1.49 | 6.28 | 86.76
2021-07-16 | 23274.59 | 12.84 | 298.88 | 0.17 | 4.03 | 0.09 | 2.06 | 4.57 | 106.45
2021-07-17 | 21502.27 | 12.86 | 276.6 | 0.17 | 3.64 | 0.11 | 2.47 | 3.18 | 68.47
2021-07-18 | 21847.84 | 12.28 | 268.2 | 0.17 | 3.66 | 0.12 | 2.71 | 4.38 | 95.76
2021-07-19 | 17892.23 | 11.33 | 202.74 | 0.11 | 1.92 | 0.11 | 2.01 | 5.22 | 93.4
2021-07-20 | 16750.04 | 10.46 | 175.14 | 0.02 | 0.37 | 0.12 | 2.01 | 5.09 | 85.23
2021-07-21 | 19061.1 | 6.07 | 115.64 | 0.02 | 0.43 | 0.12 | 2.37 | 5.95 | 113.43
2021-07-22 | 19066.03 | 6.39 | 121.74 | 0.02 | 0.41 | 0.1 | 1.9 | 5.89 | 112.2
2021-07-23 | 17140.49 | 5.56 | 95.3 | 0.02 | 0.36 | 0.11 | 1.89 | 6.53 | 111.86
2021-07-24 | 15674.92 | 5.05 | 79.23 | 0.02 | 0.33 | 0.14 | 2.25 | 6.53 | 102.33
2021-07-25 | 16380.42 | 6.67 | 109.22 | 0.02 | 0.34 | 0.18 | 2.89 | 7.08 | 115.89
2021-07-26 | 15481.47 | 5.54 | 85.74 | 0.02 | 0.34 | 0.2 | 3.15 | 7.84 | 121.34
2021-07-27 | 14562.68 | 4.79 | 69.83 | 0.02 | 0.31 | 0.26 | 3.76 | 8.25 | 120.18
2021-07-28 | 14830.52 | 4.16 | 61.67 | 0.02 | 0.33 | 0.21 | 3.11 | 8.03 | 119.04
2021-07-29 | 14715.42 | 3.39 | 49.9 | 0.02 | 0.31 | 0.18 | 2.71 | 8 | 117.66
2021-07-30 | 14472.61 | 3.46 | 50.04 | 0.02 | 0.3 | 0.2 | 2.96 | 7.21 | 104.33
2021-07-31 | 14327.59 | 3.48 | 49.83 | 0.02 | 0.32 | 0.22 | 3.11 | 7.95 | 113.83
2021-08-01 | 13970.16 | 5.16 | 72.06 | 0.02 | 0.3 | 0.2 | 2.84 | 7.67 | 107.2
2021-08-02 | 13708.32 | 3.55 | 48.65 | 0.02 | 0.27 | 0.18 | 2.43 | 7.68 | 105.33
2021-08-03 | 14389.67 | 3.95 | 56.85 | 0.03 | 0.38 | 0.16 | 2.3 | 7.56 | 108.79
2021-08-04 | 13322.37 | 2.86 | 38.14 | 0.02 | 0.3 | 0.15 | 1.93 | 7.2 | 95.97
2021-08-05 | 14433.38 | 2.67 | 38.52 | 0.02 | 0.33 | 0.15 | 2.15 | 7.16 | 103.32
2021-08-06 | 14590.35 | 4.5 | 65.67 | 0.02 | 0.33 | 0.17 | 2.51 | 8.13 | 118.59
2021-08-07 | 15499.79 | 7.24 | 112.15 | 0.02 | 0.33 | 0.15 | 2.38 | 7.9 | 122.42
2021-08-08 | 14179.45 | 2.91 | 41.28 | 0.02 | 0.33 | 0.17 | 2.45 | 8.77 | 124.31
2021-08-09 | 16163.1 | 2.85 | 45.98 | 0.02 | 0.37 | 0.17 | 2.76 | 8.41 | 135.99
2021-08-10 | 15245.57 | 8.86 | 135.01 | 0.07 | 1.01 | 0.14 | 2.2 | 7.11 | 108.34
2021-08-11 | 18928.14 | 6 | 113.59 | 0.05 | 0.86 | 0.12 | 2.29 | 6.97 | 131.96
2021-08-12 | 19349.14 | 6.21 | 120.25 | 0.05 | 1.04 | 0.11 | 2.13 | 6 | 116.1
2021-08-13 | 23853.55 | 5.17 | 123.31 | 0.05 | 1.15 | 0.09 | 2.06 | 5.28 | 126
2021-08-14 | 23216.88 | 4.98 | 115.6 | 0.05 | 1.08 | 0.09 | 2.09 | 4.83 | 112.13
2021-08-15 | 17109.83 | 6.09 | 104.23 | 0.07 | 1.14 | 0.12 | 2 | 5.18 | 88.61
2021-08-16 | 16757.59 | 6.5 | 108.9 | 0.07 | 1.21 | 0.1 | 1.68 | 5.87 | 98.43
2021-08-17 | 18391.51 | 6.59 | 121.23 | 0.06 | 1.1 | 0.1 | 1.92 | 6.44 | 118.41
2021-08-18 | 21365.22 | 5.68 | 121.42 | 0.06 | 1.36 | 0.1 | 2.18 | 5 | 106.83
2021-08-19 | 22917.44 | 5.42 | 124.14 | 0.07 | 1.65 | 0.13 | 3.05 | 5.15 | 118.07
2021-08-20 | 15543.9 | 5.18 | 80.56 | 0.08 | 1.27 | 0.15 | 2.34 | 6.3 | 97.99
2021-08-21 | 17294.15 | 5.27 | 91.11 | 0.1 | 1.72 | 0.15 | 2.62 | 5.93 | 102.58
2021-08-22 | 17810.93 | 5.23 | 93.23 | 0.11 | 1.99 | 0.11 | 1.98 | 6.9 | 122.84
2021-08-23 | 17510.7 | 6.39 | 111.94 | 0.12 | 2.05 | 0.1 | 1.83 | 6.77 | 118.56
2021-08-24 | 16762.59 | 4.21 | 70.63 | 0.12 | 2.03 | 0.15 | 2.53 | 6.67 | 111.73
2021-08-25 | 17981.52 | 3.18 | 57.11 | 0.13 | 2.28 | 0.16 | 2.81 | 7.41 | 133.3
2021-08-26 | 24439.89 | 3.7 | 90.5 | 0.13 | 3.26 | 0.12 | 2.85 | 5.57 | 136.06
2021-08-27 | 24833.22 | 3.88 | 96.45 | 0.15 | 3.6 | 0.12 | 3 | 3.43 | 85.23
2021-08-28 | 24813.2 | 3.61 | 89.65 | 0.15 | 3.6 | 0.1 | 2.42 | 3.43 | 85.07
2021-08-29 | 23905.29 | 3.63 | 86.66 | 0.15 | 3.58 | 0.15 | 3.5 | 4.45 | 106.39
2021-08-30 | 23179.72 | 2.98 | 68.97 | 0.15 | 3.49 | 0.18 | 4.25 | 5.1 | 118.11
2021-08-31 | 19672.07 | 2.55 | 50.2 | 0.15 | 3.04 | 0.17 | 3.41 | 6.03 | 118.62
2021-09-01 | 21508.34 | 1.77 | 38.07 | 0.16 | 3.46 | 0.14 | 3.02 | 4.88 | 104.93
2021-09-02 | 15841.59 | 3.43 | 54.32 | 0.17 | 2.66 | 0.1 | 1.64 | 5.46 | 86.42
2021-09-03 | 17398.62 | 4.59 | 79.83 | 0.19 | 3.29 | 0.1 | 1.76 | 5.35 | 93.09
2021-09-04 | 17822.9 | 5.64 | 100.51 | 0.18 | 3.23 | 0.12 | 2.13 | 6.82 | 121.61
2021-09-05 | 19507.88 | 7.44 | 145.12 | 0.18 | 3.55 | 0.1 | 1.87 | 6.53 | 127.29
2021-09-06 | 23775.02 | 7.39 | 175.72 | 0.19 | 4.53 | 0.11 | 2.63 | 4.05 | 96.31
2021-09-07 | 23713.95 | 10.83 | 256.83 | 0.28 | 6.59 | 0.14 | 3.37 | 4.3 | 101.86
2021-09-08 | 19707.97 | 12.03 | 237.15 | 0.21 | 4.11 | 0.15 | 2.91 | 5.73 | 112.92
2021-09-09 | 21616.18 | 12.58 | 271.87 | 0.22 | 4.73 | 0.13 | 2.81 | 5.65 | 122.02
2021-09-10 | 21353.51 | 11.35 | 242.3 | 0.23 | 4.83 | 0.12 | 2.46 | 5.76 | 122.91
2021-09-11 | 15291.9 | 11.9 | 181.98 | 0.24 | 3.6 | 0.1 | 1.59 | 6.53 | 99.78
2021-09-12 | 24468.47 | 8.49 | 207.78 | 0.24 | 5.77 | 0.09 | 2.15 | 3.5 | 85.53
2021-09-13 | 21313.37 | 5.66 | 120.73 | 0.25 | 5.37 | 0.1 | 2.17 | 4.49 | 95.77
2021-09-14 | 18150.32 | 6.08 | 110.4 | 0.21 | 3.81 | 0.09 | 1.66 | 5.26 | 95.49
2021-09-15 | 15876.01 | 9.69 | 153.77 | 0.07 | 1.11 | 0.1 | 1.52 | 5.4 | 85.77
2021-09-16 | 23259.27 | 6.87 | 159.68 | 0.07 | 1.5 | 0.07 | 1.64 | 5.3 | 123.22
2021-09-17 | 23406.06 | 8.75 | 204.85 | 0.05 | 1.15 | 0.08 | 1.99 | 4.12 | 96.34
2021-09-18 | 22668.1 | 12.9 | 292.52 | 0.06 | 1.45 | 0.07 | 1.64 | 5.02 | 113.8
2021-09-19 | 24229.11 | 13.46 | 326.05 | 0.07 | 1.69 | 0.07 | 1.61 | 5.94 | 143.95
2021-09-20 | 19685.9 | 13.28 | 261.36 | 0.07 | 1.44 | 0.11 | 2.11 | 7.2 | 141.72
2021-09-21 | 16807.37 | 13.64 | 229.18 | 0.08 | 1.28 | 0.14 | 2.36 | 7.58 | 127.47
2021-09-22 | 15975.81 | 18.04 | 288.26 | 0.18 | 2.86 | 0.19 | 2.98 | 7.2 | 115.04
2021-09-23 | 15152.18 | 13.15 | 199.23 | 0.07 | 1.1 | 0.14 | 2.09 | 7.56 | 114.48
2021-09-24 | 14664.52 | 13.75 | 201.68 | 0.08 | 1.15 | 0.14 | 2.03 | 6.93 | 101.59
2021-09-25 | 14513.54 | 13.73 | 199.32 | 0.09 | 1.31 | 0.11 | 1.56 | 6.77 | 98.26
2021-09-26 | 14702.39 | 14.14 | 207.92 | 0.1 | 1.49 | 0.1 | 1.4 | 7.2 | 105.85
2021-09-27 | 13691.82 | 15.57 | 213.2 | 0.11 | 1.45 | 0.1 | 1.38 | 7.23 | 98.98
2021-09-28 | 15153.42 | 18.06 | 273.7 | 0.11 | 1.67 | 0.11 | 1.67 | 7.05 | 106.75
2021-09-29 | 14834.82 | 18.81 | 279.05 | 0.12 | 1.72 | 0.11 | 1.64 | 8.02 | 118.94
2021-09-30 | 15306.22 | 19.11 | 292.45 | 0.12 | 1.86 | 0.16 | 2.45 | 9.01 | 137.84