## 工业园区废水集中处理厂电镀废水排口污水处理厂日均值历史数据表
重庆市璧山工业园区废水集中处理厂一期工程电镀废水排口污水处理厂日均值历史数据表
污染物排放标准：总铬 0.50 ug/l，总氮 15 mg/l，总铜 0.30 mg/L，化学需氧量 50 mg/l，PH 6 ，总镍 0.10 mg/l，总磷 0.50 mg/l，铬[六价] 0.10 mg/l，氨氮 8 mg/l
监测时间 | 废水排放量(m3) | 化学需氧量(mg/l) | COD排放量(kg) | 氨氮(mg/l) | 氨氮排放量(kg) | 总磷(mg/l) | 总磷排放量(kg) | 总氮(mg/l) | 总氮排放量(kg)
2021-07-01 | 2092.13 | 15.28 | 31.97 | 0.9 | 1.89 | 0.34 | 0.72 | 4.31 | 9.02
2021-07-02 | 1633.35 | 12.02 | 19.63 | 0.98 | 1.6 | 0.15 | 0.24 | 4.28 | 6.99
2021-07-03 | 1536.63 | 9.61 | 14.77 | 0.86 | 1.32 | 0.11 | 0.17 | 4.2 | 6.45
2021-07-04 | 1228.02 | 11.05 | 13.57 | 0.87 | 1.07 | 0.14 | 0.18 | 4.47 | 5.49
2021-07-05 | 1410.15 | 14.02 | 19.78 | 0.94 | 1.32 | 0.17 | 0.24 | 4.84 | 6.83
2021-07-06 | 1434.14 | 10.89 | 15.61 | 1.15 | 1.64 | 0.12 | 0.18 | 4.15 | 5.96
2021-07-07 | 1600.7 | 10.13 | 16.22 | 1.06 | 1.7 | 0.15 | 0.25 | 4.26 | 6.81
2021-07-08 | 1870.07 | 9.01 | 16.84 | 1.2 | 2.25 | 0.18 | 0.33 | 3.9 | 7.29
2021-07-09 | 1640.06 | 16.09 | 26.38 | 0.72 | 1.19 | 0.15 | 0.25 | 4.15 | 6.81
2021-07-10 | 1761.66 | 10.89 | 19.19 | 1.38 | 2.43 | 0.12 | 0.21 | 4.32 | 7.6
2021-07-11 | 1623.12 | 14.04 | 22.79 | 1.28 | 2.07 | 0.09 | 0.14 | 3.68 | 5.98
2021-07-12 | 1430.46 | 10.96 | 15.68 | 0.9 | 1.29 | 0.1 | 0.14 | 3.75 | 5.36
2021-07-13 | 1243.66 | 14.11 | 17.54 | 1.13 | 1.41 | 0.1 | 0.12 | 4.55 | 5.66
2021-07-14 | 1812.93 | 13.55 | 24.57 | 1.26 | 2.29 | 0.07 | 0.12 | 3.47 | 6.29
2021-07-15 | 1612.9 | 12.62 | 20.35 | 1.22 | 1.97 | 0.02 | 0.04 | 2.37 | 3.83
2021-07-16 | 2289.56 | 9.19 | 21.03 | 1.24 | 2.85 | 0.02 | 0.05 | 3.6 | 8.25
2021-07-17 | 2290.19 | 12.02 | 27.53 | 0.97 | 2.23 | 0.02 | 0.05 | 2.48 | 5.67
2021-07-18 | 2028.63 | 12.42 | 25.2 | 1.03 | 2.09 | 0.02 | 0.05 | 3.63 | 7.36
2021-07-19 | 1027.53 | 14.91 | 15.32 | 1.01 | 1.04 | 0.02 | 0.02 | 5.16 | 5.3
2021-07-20 | 1615.44 | 12.14 | 19.61 | 1.35 | 2.18 | 0.02 | 0.04 | 3.92 | 6.34
2021-07-21 | 2027.8 | 10.99 | 22.28 | 0.97 | 1.97 | 0.02 | 0.04 | 4.08 | 8.26
2021-07-22 | 1366.69 | 10.94 | 14.95 | 0.88 | 1.2 | 0.32 | 0.44 | 3.62 | 4.95
2021-07-23 | 2021.53 | 14.39 | 29.09 | 0.49 | 0.98 | 0.11 | 0.23 | 3.06 | 6.19
2021-07-24 | 1533.6 | 10.06 | 15.42 | 0.55 | 0.84 | 0.09 | 0.13 | 2.95 | 4.53
2021-07-25 | 1818.59 | 9.44 | 17.18 | 1.14 | 2.06 | 0.23 | 0.42 | 2.98 | 5.43
2021-07-26 | 1814.82 | 8.7 | 15.79 | 1.05 | 1.9 | 0.38 | 0.68 | 3.19 | 5.8
2021-07-27 | 1507.1 | 12.71 | 19.15 | 0.75 | 1.12 | 0.02 | 0.03 | 2.15 | 3.23
2021-07-28 | 1685.66 | 8.23 | 13.88 | 1.36 | 2.29 | 0.06 | 0.1 | 5.34 | 8.99
2021-07-29 | 1829.82 | 9.26 | 16.94 | 0.77 | 1.4 | 0.11 | 0.19 | 3.59 | 6.56
2021-07-30 | 1833.16 | 10.35 | 18.98 | 1.03 | 1.89 | 0.14 | 0.26 | 5.19 | 9.51
2021-07-31 | 1791.52 | 10.62 | 19.03 | 1.07 | 1.91 | 0.18 | 0.32 | 5.15 | 9.22
2021-08-01 | 1664.09 | 10.53 | 17.52 | 1 | 1.67 | 0.16 | 0.26 | 4.67 | 7.78
2021-08-02 | 1475.22 | 8.99 | 13.27 | 0.95 | 1.4 | 0.12 | 0.17 | 4.26 | 6.28
2021-08-03 | 1521.74 | 10.27 | 15.63 | 1.24 | 1.89 | 0.15 | 0.23 | 5.99 | 9.11
2021-08-04 | 1433.2 | 9.62 | 13.79 | 1.1 | 1.58 | 0.13 | 0.19 | 5.04 | 7.22
2021-08-05 | 1629.45 | 19.66 | 32.04 | 0.91 | 1.48 | 0.1 | 0.17 | 4.49 | 7.32
2021-08-06 | 1762.69 | 11.1 | 19.57 | 1.06 | 1.86 | 0.15 | 0.26 | 4.56 | 8.04
2021-08-07 | 1410.57 | 10.41 | 14.68 | 0.62 | 0.87 | 0.16 | 0.22 | 4.56 | 6.43
2021-08-08 | 1609.14 | 9.74 | 15.67 | 0.88 | 1.41 | 0.18 | 0.28 | 4.17 | 6.71
2021-08-09 | 1006.84 | 10.68 | 10.76 | 0.88 | 0.89 | 0.23 | 0.23 | 3.98 | 4
2021-08-10 | 1563.17 | 12.89 | 20.14 | 0.62 | 0.96 | 0.22 | 0.34 | 2.91 | 4.55
2021-08-11 | 1403.45 | 12.21 | 17.13 | 0.7 | 0.99 | 0.25 | 0.35 | 2.8 | 3.92
2021-08-12 | 2119.19 | 10.55 | 22.36 | 0.75 | 1.59 | 0.24 | 0.51 | 3.34 | 7.08
2021-08-13 | 1787.48 | 9.3 | 16.62 | 0.83 | 1.48 | 0.28 | 0.5 | 3.43 | 6.12
2021-08-14 | 1951.7 | 5.84 | 11.4 | 1.03 | 2 | 0.26 | 0.5 | 4.27 | 8.34
2021-08-15 | 1815.68 | 8.22 | 14.92 | 0.57 | 1.03 | 0.31 | 0.57 | 2.25 | 4.09
2021-08-16 | 1385.45 | 14.2 | 19.68 | 0.37 | 0.52 | 0.12 | 0.17 | 3.1 | 4.29
2021-08-17 | 1574.71 | 10.04 | 15.81 | 0.65 | 1.02 | 0.11 | 0.18 | 4.4 | 6.93
2021-08-18 | 1828.59 | 12.35 | 22.59 | 0.7 | 1.29 | 0.03 | 0.06 | 5.48 | 10.02
2021-08-19 | 1539.86 | 21.06 | 32.43 | 0.56 | 0.86 | 0.02 | 0.04 | 3.19 | 4.91
2021-08-20 | 1654.03 | 12.49 | 20.66 | 0.69 | 1.15 | 0.04 | 0.06 | 4.19 | 6.93
2021-08-21 | 1528.15 | 12.19 | 18.62 | 0.54 | 0.82 | 0.05 | 0.07 | 3.51 | 5.37
2021-08-22 | 1583.68 | 10.45 | 16.55 | 0.52 | 0.83 | 0.25 | 0.4 | 3.02 | 4.78
2021-08-23 | 1368.83 | 14.89 | 20.39 | 0.51 | 0.69 | 0.34 | 0.47 | 3.82 | 5.23
2021-08-24 | 1739.4 | 16.61 | 28.9 | 0.75 | 1.3 | 0.25 | 0.43 | 4.05 | 7.05
2021-08-25 | 1749.68 | 10.6 | 18.54 | 1.25 | 2.18 | 0.14 | 0.24 | 3.39 | 5.93
2021-08-26 | 1790.71 | 10.79 | 19.33 | 1.07 | 1.92 | 0.15 | 0.27 | 3.17 | 5.68
2021-08-27 | 2146.3 | 13.44 | 28.85 | 1.03 | 2.2 | 0.22 | 0.48 | 2.9 | 6.23
2021-08-28 | 1537.68 | 10.05 | 15.46 | 0.88 | 1.35 | 0.18 | 0.27 | 3.86 | 5.94
2021-08-29 | 1901.98 | 8.75 | 16.63 | 0.55 | 1.04 | 0.18 | 0.34 | 3.79 | 7.2
2021-08-30 | 1625.95 | 10.68 | 17.37 | 1.07 | 1.74 | 0.23 | 0.38 | 5.67 | 9.22
2021-08-31 | 1728.3 | 12.3 | 21.25 | 0.98 | 1.7 | 0.25 | 0.43 | 5.11 | 8.83
2021-09-01 | 1794.79 | 10.45 | 18.75 | 0.65 | 1.16 | 0.22 | 0.4 | 5.52 | 9.9
2021-09-02 | 1768.65 | 12.58 | 22.25 | 0.98 | 1.72 | 0.22 | 0.39 | 4.44 | 7.86
2021-09-03 | 1733.37 | 12.13 | 21.02 | 1.26 | 2.18 | 0.23 | 0.39 | 4.3 | 7.45
2021-09-04 | 1850.72 | 11.61 | 21.49 | 1.02 | 1.89 | 0.23 | 0.42 | 4.04 | 7.48
2021-09-05 | 1703.91 | 10.17 | 17.33 | 1.02 | 1.74 | 0.26 | 0.45 | 4.54 | 7.73
2021-09-06 | 2159.48 | 8.83 | 19.07 | 0.99 | 2.13 | 0.21 | 0.46 | 4.55 | 9.82
2021-09-07 | 1981.38 | 10.03 | 19.87 | 0.87 | 1.71 | 0.21 | 0.41 | 3.84 | 7.61
2021-09-08 | 2039.26 | 12.1 | 24.67 | 0.72 | 1.47 | 0.17 | 0.36 | 3.46 | 7.05
2021-09-09 | 1942.97 | 13.57 | 26.36 | 0.37 | 0.72 | 0.2 | 0.38 | 2.88 | 5.59
2021-09-10 | 1803.87 | 12.86 | 23.2 | 0.91 | 1.64 | 0.19 | 0.35 | 3.43 | 6.18
2021-09-11 | 1656.3 | 10.66 | 17.66 | 0.52 | 0.87 | 0.2 | 0.33 | 3.83 | 6.35
2021-09-12 | 1787.35 | 9.94 | 17.77 | 0.75 | 1.34 | 0.33 | 0.58 | 3.43 | 6.14
2021-09-13 | 1439.3 | 10 | 14.39 | 1.29 | 1.86 | 0.25 | 0.36 | 4.1 | 5.9
2021-09-14 | 1665.52 | 13.3 | 22.15 | 1.75 | 2.92 | 0.12 | 0.2 | 5.51 | 9.17
2021-09-15 | 1642.05 | 10.77 | 17.68 | 1.01 | 1.66 | 0.13 | 0.22 | 4.54 | 7.45
2021-09-16 | 1948.36 | 11.85 | 23.1 | 0.83 | 1.62 | 0.09 | 0.18 | 3.98 | 7.75
2021-09-17 | 1737.43 | 12.1 | 21.03 | 1.41 | 2.46 | 0.11 | 0.18 | 4.4 | 7.64
2021-09-18 | 1914.12 | 12.59 | 24.1 | 1.23 | 2.35 | 0.09 | 0.17 | 4.7 | 8.99
2021-09-19 | 1778.56 | 13.03 | 23.17 | 1.76 | 3.13 | 0.09 | 0.16 | 6.01 | 10.69
2021-09-20 | 2041.25 | 12.16 | 24.82 | 1.03 | 2.09 | 0.12 | 0.25 | 5.43 | 11.08
2021-09-21 | 859.95 | 10.2 | 8.77 | 1.02 | 0.88 | 0.13 | 0.11 | 6 | 5.16
2021-09-22 | 1153.45 | 9.43 | 10.87 | 1.01 | 1.17 | 0.15 | 0.17 | 5.47 | 6.3
2021-09-23 | 1806.42 | 16.56 | 29.92 | 1 | 1.81 | 0.1 | 0.19 | 5.8 | 10.47
2021-09-24 | 2002.65 | 17.28 | 34.6 | 1.12 | 2.23 | 0.09 | 0.19 | 5.76 | 11.54
2021-09-25 | 1635.36 | 16.33 | 26.7 | 1.08 | 1.76 | 0.1 | 0.17 | 5.84 | 9.55
2021-09-26 | 1457.2 | 16.9 | 24.63 | 0.48 | 0.7 | 0.1 | 0.14 | 6.12 | 8.92
2021-09-27 | 1111.33 | 23.48 | 26.1 | 0.41 | 0.45 | 0.14 | 0.15 | 6.28 | 6.98
2021-09-28 | 1738.19 | 21.61 | 37.56 | 0.94 | 1.63 | 0.12 | 0.21 | 6.34 | 11.02
2021-09-29 | 1691.1 | 14.51 | 24.53 | 1.31 | 2.22 | 0.08 | 0.14 | 4.86 | 8.22
2021-09-30 | 1803.74 | 9.4 | 16.96 | 1.44 | 2.59 | 0.09 | 0.16 | 2.95 | 5.32