## 琪金食品废水总排口废水污染源日均值历史数据表
重庆琪金食品有限公司废水总排口废水污染源日均值历史数据表
污染物排放标准：氨氮 45 mg/l，化学需氧量 500 mg/l，PH 9 ，总氮 9999 mg/l，总磷 9999 mg/l
监测时间 | 废水排放量(m3) | 化学需氧量(mg/l) | COD排放量(kg) | 氨氮(mg/l) | NH3排放量(kg)
2021-07-01 | 8.41 | 50.04 | 0.42 | 17.55 | 0.15
2021-07-02 | 6.53 | 26.71 | 0.17 | 22.61 | 0.15
2021-07-03 | 7.21 | 20.75 | 0.15 | 26.18 | 0.19
2021-07-04 | 2.48 | 16.47 | 0.04 | 27.5 | 0.07
2021-07-05 | 2.48 | 12.95 | 0.03 | 25.52 | 0.06
2021-07-06 | 2.47 | 13.09 | 0.03 | 23.13 | 0.06
2021-07-07 | 2.53 | 15.58 | 0.04 | 20.19 | 0.05
2021-07-08 | 12.11 | 19.2 | 0.23 | 18.81 | 0.23
2021-07-09 | 31.91 | 11.42 | 0.37 | 4.28 | 0.14
2021-07-10 | 33.13 | 10.42 | 0.35 | 7.7 | 0.26
2021-07-11 | 29.1 | 12.46 | 0.36 | 9.38 | 0.27
2021-07-12 | 32.6 | 21.42 | 0.7 | 14.93 | 0.49
2021-07-13 | 40.65 | 16.84 | 0.69 | 21.42 | 0.87
2021-07-14 | 41.76 | 13.83 | 0.58 | 23.94 | 1
2021-07-15 | 43.09 | 13.28 | 0.57 | 24.53 | 1.06
2021-07-16 | 40.97 | 110.34 | 4.52 | 17.5 | 0.72
2021-07-17 | 47.04 | 17.45 | 0.82 | 4.85 | 0.23
2021-07-18 | 50.42 | 12.01 | 0.61 | 7.24 | 0.37
2021-07-19 | 46.01 | 11.01 | 0.51 | 9.87 | 0.45
2021-07-20 | 48.64 | 11.75 | 0.57 | 11.4 | 0.56
2021-07-21 | 44.44 | 12.14 | 0.54 | 12.45 | 0.55
2021-07-22 | 37.78 | 11.17 | 0.42 | 13 | 0.49
2021-07-23 | 48.12 | 9.53 | 0.46 | 14.22 | 0.68
2021-07-24 | 59.49 | 8.91 | 0.53 | 14.57 | 0.87
2021-07-25 | 58.83 | 9.06 | 0.53 | 15.12 | 0.89
2021-07-26 | 56.93 | 9.02 | 0.51 | 14.87 | 0.85
2021-07-27 | 55.97 | 8.48 | 0.47 | 14.99 | 0.84
2021-07-28 | 51.89 | 8.12 | 0.42 | 15.2 | 0.79
2021-07-29 | 72.42 | 7.13 | 0.52 | 16.75 | 1.21
2021-07-30 | 61.66 | 10.56 | 0.65 | 21.25 | 1.31
2021-07-31 | 47.81 | 10.16 | 0.49 | 20.45 | 0.98
2021-08-01 | 31.39 | 9.76 | 0.31 | 18.71 | 0.59
2021-08-02 | 0 | 10.43 | 0 | 16.68 | 0
2021-08-03 | 25.17 | 10.34 | 0.26 | 20.89 | 0.53
2021-08-04 | 55.42 | 10.15 | 0.56 | 25.66 | 1.42
2021-08-05 | 51.17 | 9.92 | 0.51 | 29.25 | 1.5
2021-08-06 | 52.1 | 10.42 | 0.54 | 26.57 | 1.38
2021-08-07 | 37.7 | 10.41 | 0.39 | 27.36 | 1.03
2021-08-08 | 42.57 | 20.84 | 0.89 | 27.82 | 1.18
2021-08-09 | 30.39 | 18.87 | 0.57 | 29.04 | 0.88
2021-08-10 | 7.74 | 25.9 | 0.2 | 11.65 | 0.09
2021-08-11 | 6.36 | 23.43 | 0.15 | 3.22 | 0.02
2021-08-12 | 8.45 | 29.22 | 0.25 | 3.59 | 0.03
2021-08-13 | 30.88 | 460.76 | 14.23 | 24.18 | 0.75
2021-08-14 | 21.15 | 62.55 | 1.32 | 3.1 | 0.07
2021-08-15 | 39.93 | 36.24 | 1.45 | 4.91 | 0.2
2021-08-16 | 45.62 | 27.15 | 1.24 | 6.77 | 0.31
2021-08-17 | 45.4 | 27.64 | 1.26 | 8.2 | 0.37
2021-08-18 | 50.18 | 30.05 | 1.51 | 9.38 | 0.47
2021-08-19 | 51.9 | 25.36 | 1.32 | 10.89 | 0.57
2021-08-20 | 53.84 | 25.04 | 1.35 | 12.04 | 0.65
2021-08-21 | 53.86 | 22.8 | 1.23 | 12.88 | 0.69
2021-08-22 | 53.82 | 23.52 | 1.27 | 13.18 | 0.71
2021-08-23 | 53.79 | 26.13 | 1.41 | 13.63 | 0.73
2021-08-24 | 53.79 | 22.15 | 1.19 | 14.74 | 0.79
2021-08-25 | 53.79 | 20.34 | 1.09 | 15.51 | 0.83
2021-08-26 | 38.12 | 18.65 | 0.71 | 9.63 | 0.37
2021-08-27 | 2.4 | 49.68 | 0.12 | 1.48 | 0
2021-08-28 | 2.39 | 74.36 | 0.18 | 2.31 | 0.01
2021-08-29 | 2.39 | 30.1 | 0.07 | 3.08 | 0.01
2021-08-30 | 2.44 | 25.5 | 0.06 | 5.43 | 0.01
2021-08-31 | 2.44 | 23.37 | 0.06 | 6.44 | 0.02
2021-09-01 | 2.49 | 19.06 | 0.05 | 8.61 | 0.02
2021-09-02 | 2.49 | 18.41 | 0.05 | 10.28 | 0.03
2021-09-03 | 2.54 | 16.13 | 0.04 | 12.08 | 0.03
2021-09-04 | 2.5 | 17.23 | 0.04 | 7.98 | 0.02
2021-09-05 | 2.46 | 31.23 | 0.08 | 2.89 | 0.01
2021-09-06 | 8.83 | 31.63 | 0.28 | 1.32 | 0.01
2021-09-07 | 24.21 | 32.76 | 0.79 | 1.92 | 0.05
2021-09-08 | 21.09 | 19.28 | 0.41 | 3.68 | 0.08
2021-09-09 | 20.02 | 17.81 | 0.36 | 5.79 | 0.12
2021-09-10 | 18.88 | 15.29 | 0.29 | 8.06 | 0.15
2021-09-11 | 16.22 | 16.71 | 0.27 | 9.88 | 0.16
2021-09-12 | 9.84 | 57.03 | 0.56 | 6.99 | 0.07
2021-09-13 | 16.34 | 56.54 | 0.92 | 1.99 | 0.03
2021-09-14 | 10.68 | 33.16 | 0.35 | 3.2 | 0.03
2021-09-15 | 11.28 | 27.87 | 0.31 | 4.55 | 0.05
2021-09-16 | 12.76 | 74.87 | 0.96 | 7.37 | 0.09
2021-09-17 | 20.76 | 79.31 | 1.65 | 8.69 | 0.18
2021-09-18 | 18.18 | 46.89 | 0.85 | 2.88 | 0.05
2021-09-19 | 17.12 | 31.97 | 0.55 | 4.06 | 0.07
2021-09-20 | 21.27 | 34.98 | 0.74 | 5.03 | 0.11
2021-09-21 | 15.28 | 29.32 | 0.45 | 5.9 | 0.09
2021-09-22 | 13.73 | 23.61 | 0.32 | 6.57 | 0.09
2021-09-23 | 7.93 | 17.93 | 0.14 | 6.99 | 0.06
2021-09-24 | 19.51 | 34.97 | 0.68 | 1.87 | 0.04
2021-09-25 | 17.57 | 28.03 | 0.49 | 2.5 | 0.04
2021-09-26 | 15.46 | 28.54 | 0.44 | 3.55 | 0.06
2021-09-27 | 15.09 | 27.15 | 0.41 | 4.32 | 0.07
2021-09-28 | 18.89 | 108.24 | 2.05 | 7 | 0.13
2021-09-29 | 17.47 | 28.23 | 0.49 | 2.17 | 0.04
2021-09-30 | 18.02 | 22.42 | 0.4 | 3.2 | 0.06