## 璧山危废处置场（排口）废水污染源日均值历史数据表 (6)
重庆禾润中天环保科技有限公司璧山分公司（排口）废水污染源日均值历史数据表
污染物排放标准：铬[六价] 0.50 mg/l，氨氮 15 mg/l，化学需氧量 100 mg/l
监测时间 | 废水排放量(m3) | 化学需氧量(mg/l) | COD排放量(kg) | 氨氮(mg/l) | NH3排放量(kg)
2021-07-01 | 43.68 |  | 1.72 |  | 1.93
2021-07-02 | 29.71 | 27.36 | 0.81 | 10.39 | 0.31
2021-07-03 | 26.21 | 28.23 | 0.74 | 9.62 | 0.25
2021-07-04 | 29.14 | 27 | 0.79 | 7.44 | 0.22
2021-07-05 | 25.43 | 32.84 | 0.84 | 1.67 | 0.04
2021-07-06 | 19.44 | 34.81 | 0.68 | 4.03 | 0.08
2021-07-07 | 16 | 37.24 | 0.6 | 3.13 | 0.05
2021-07-08 | 33.43 | 20.35 | 0.68 | 6.04 | 0.2
2021-07-09 | 27.52 | 19.24 | 0.53 | 7.38 | 0.2
2021-07-10 | 26.13 | 29.45 | 0.77 | 8.1 | 0.21
2021-07-11 | 29.9 | 25.86 | 0.77 | 8.83 | 0.26
2021-07-12 | 40.38 | 26.44 | 1.07 | 7.82 | 0.32
2021-07-13 | 34.67 | 28.57 | 0.99 | 8.48 | 0.29
2021-07-14 | 27.91 | 27.38 | 0.76 | 8.56 | 0.24
2021-07-15 | 33.9 | 23.01 | 0.78 | 6.04 | 0.2
2021-07-16 | 43.97 | 21.84 | 0.96 | 3.14 | 0.14
2021-07-17 | 18.81 | 43.45 | 0.82 | 4.81 | 0.09
2021-07-18 | 39.89 | 23.2 | 0.93 | 7.65 | 0.31
2021-07-19 | 34.17 | 32.02 | 1.09 | 8.99 | 0.31
2021-07-20 | 30.21 | 38.95 | 1.18 | 6.12 | 0.19
2021-07-21 | 9.19 | 32.64 | 0.3 | 5.07 | 0.05
2021-07-22 | 29.43 | 35.48 | 1.04 | 4.2 | 0.12
2021-07-23 | 30.38 | 51.11 | 1.55 | 8.26 | 0.25
2021-07-24 | 13.51 | 63.97 | 0.86 | 1.95 | 0.03
2021-07-25 | 19.94 | 72.93 | 1.45 | 2.24 | 0.04
2021-07-26 | 0.45 | 68.11 | 0.03 | 0.25 | 0
2021-07-27 | 4.18 | 56.89 | 0.24 | 0.32 | 0
2021-07-28 | 27.44 | 21.18 | 0.58 | 1.39 | 0.04
2021-07-29 | 17.24 | 28.84 | 0.5 | 5.65 | 0.1
2021-07-30 | 27.52 | 0.14 | 0 | 7.55 | 0.21
2021-07-31 | 20.48 | 16.22 | 0.33 | 3.32 | 0.07
2021-08-01 | 28.38 | 28.19 | 0.8 | 6.73 | 0.19
2021-08-02 | 24.78 | 25.34 | 0.63 | 3.86 | 0.1
2021-08-03 | 21.45 | 26.97 | 0.58 | 3.77 | 0.08
2021-08-04 | 26.77 | 29.31 | 0.78 | 4.07 | 0.11
2021-08-05 | 25.73 | 30.5 | 0.78 | 4.61 | 0.12
2021-08-06 | 22.48 | 28.24 | 0.63 | 7.85 | 0.18
2021-08-07 | 23.66 | 27.14 | 0.64 | 6.84 | 0.16
2021-08-08 | 9.27 | 25.25 | 0.23 | 3.31 | 0.03
2021-08-09 | 11.84 | 24.27 | 0.29 | 3.9 | 0.05
2021-08-10 | 24.5 | 24.81 | 0.61 | 8.13 | 0.2
2021-08-11 | 22.81 | 29.32 | 0.67 | 9.34 | 0.21
2021-08-12 | 25.23 | 27.17 | 0.69 | 4.43 | 0.11
2021-08-13 | 33.68 | 19.06 | 0.64 | 2.95 | 0.1
2021-08-14 | 23.6 | 14.11 | 0.33 | 1.95 | 0.05
2021-08-15 | 24.48 | 13.22 | 0.32 | 2.48 | 0.06
2021-08-16 | 29.28 | 13.32 | 0.39 | 3.7 | 0.11
2021-08-17 | 31.7 | 10.18 | 0.32 | 1.76 | 0.06
2021-08-18 | 30.09 | 7.85 | 0.24 | 2.76 | 0.08
2021-08-19 | 24.24 | 22.14 | 0.54 | 7.56 | 0.18
2021-08-20 | 17.85 | 64.87 | 1.16 | 0.77 | 0.01
2021-08-21 | 31.43 | 32.22 | 1.01 | 2.25 | 0.07
2021-08-22 | 28.48 | 20.48 | 0.58 | 3.34 | 0.1
2021-08-23 | 33.13 | 18.89 | 0.63 | 3.32 | 0.11
2021-08-24 | 29.97 | 19.86 | 0.6 | 6.39 | 0.19
2021-08-25 | 20.61 | 19.71 | 0.41 | 5.35 | 0.11
2021-08-26 | 35.55 | 23.39 | 0.83 | 4.16 | 0.15
2021-08-27 | 23.15 | 23.51 | 0.54 | 2.55 | 0.06
2021-08-28 | 32.27 | 16.82 | 0.54 | 4.54 | 0.15
2021-08-29 | 36.47 | 14.9 | 0.54 | 3.14 | 0.11
2021-08-30 | 32.52 | 12.54 | 0.41 | 5.6 | 0.18
2021-08-31 | 34.99 | 14.02 | 0.49 | 4.55 | 0.16
2021-09-01 | 37.71 | 18.92 | 0.71 | 2.26 | 0.09
2021-09-02 | 35.51 | 13.51 | 0.48 | 3.6 | 0.13
2021-09-03 | 37.53 | 13.7 | 0.51 | 5.92 | 0.22
2021-09-04 | 39.18 | 14.09 | 0.55 | 6.91 | 0.27
2021-09-05 | 40.46 | 17.9 | 0.72 | 6.63 | 0.27
2021-09-06 | 44.38 | 20.74 | 0.92 | 5.41 | 0.24
2021-09-07 | 37.78 | 20.37 | 0.77 | 3.66 | 0.14
2021-09-08 | 34.74 | 23.69 | 0.82 | 2.68 | 0.09
2021-09-09 | 27.87 | 33.37 | 0.93 | 6.37 | 0.18
2021-09-10 | 30.29 | 36.7 | 1.11 | 2.45 | 0.07
2021-09-11 | 33.18 | 27.75 | 0.92 | 5.46 | 0.18
2021-09-12 | 48.31 | 31.72 | 1.53 | 6.39 | 0.31
2021-09-13 | 35.34 | 30.67 | 1.08 | 1.54 | 0.05
2021-09-14 | 25.88 | 25.37 | 0.66 | 1.16 | 0.03
2021-09-15 | 9.64 | 28.67 | 0.28 | 1.2 | 0.01
2021-09-16 | 34.23 | 27.12 | 0.93 | 2.63 | 0.09
2021-09-17 | 25.92 | 30.34 | 0.79 | 6.95 | 0.18
2021-09-18 | 31.94 | 30.74 | 0.98 | 7.67 | 0.24
2021-09-19 | 25.87 | 29.98 | 0.78 | 6.72 | 0.17
2021-09-20 | 38.71 | 37.76 | 1.46 | 5.37 | 0.21
2021-09-21 | 50.1 | 30.28 | 1.52 | 8 | 0.4
2021-09-22 | 35.84 | 26.82 | 0.96 | 10.02 | 0.36
2021-09-23 | 36.7 | 34.23 | 1.26 | 4.21 | 0.15
2021-09-24 | 35.59 | 27.39 | 0.97 | 4.44 | 0.16
2021-09-25 | 33.31 | 32.19 | 1.07 | 4.25 | 0.14
2021-09-26 | 35.09 | 28.14 | 0.99 | 4.51 | 0.16
2021-09-27 | 31.7 | 24.23 | 0.77 | 4.26 | 0.14
2021-09-28 | 28.88 | 25.44 | 0.73 | 2.69 | 0.08
2021-09-29 | 10.13 | 39.09 | 0.4 | 2.6 | 0.03
2021-09-30 | 6.52 | 52.6 | 0.34 | 3.51 | 0.02