## 红宇精密工业（A区废水总排口）废水污染源日均值历史数据表 (6
重庆红宇精密工业集团有限公司（（A区废水总排口）废水污染源日均值历史数据表
污染物排放标准：化学需氧量 500 mg/l，氨氮 99999 mg/l，PH 9
监测时间 | 废水排放量(m3) | 化学需氧量(mg/l) | COD排放量(kg) | 氨氮(mg/l) | NH3排放量(kg)
2021-07-01 | 63.97 | 47.54 | 3.63 | 0.14 | 0.02
2021-07-02 | 0.67 | 40.71 | 0.02 | 0.08 | 0
2021-07-03 | 4.65 | 45.56 | 0.28 | 0.08 | 0
2021-07-04 | 1.71 | 47.09 | 0.1 | 0.08 | 0
2021-07-05 | 1.78 | 56.6 | 0.07 | 0.08 | 0
2021-07-06 | 0.32 | 51.79 | 0.02 | 1.42 | 0
2021-07-07 | 4.34 | 46.59 | 0.27 | 4.3 | 0.03
2021-07-08 | 25.61 | 43.42 | 1.9 | 0.91 | 0.07
2021-07-09 | 4.69 | 35.31 | 0.22 | 0.19 | 0
2021-07-10 | 3.18 | 31.89 | 0.07 | 0.09 | 0
2021-07-11 | 4.99 | 37.23 | 0.24 | 0.08 | 0
2021-07-12 | 79.67 | 32.32 | 2.99 | 0.09 | 0.01
2021-07-13 | 4.6 | 44.56 | 0.18 | 0.08 | 0
2021-07-14 | 7.65 | 52.59 | 0.44 | 0.08 | 0
2021-07-15 | 2.13 | 56.92 | 0.15 | 0.07 | 0
2021-07-16 | 143.82 | 52.43 | 7.37 | 0.21 | 0.03
2021-07-17 | 8.18 | 32.32 | 0.26 | 0.14 | 0
2021-07-18 | 1.65 | 50.02 | 0.05 | 0.35 | 0
2021-07-19 | 6.58 | 52.14 | 0.41 | 0.41 | 0
2021-07-20 | 4.64 | 49.99 | 0.24 | 0.39 | 0
2021-07-21 | 19.73 |  | 27.39 |  | 0.7
2021-07-22 | 4.15 | 43.12 | 0.13 | 0.42 | 0
2021-07-23 | 4.1 | 43.42 | 0.19 | 0.13 | 0
2021-07-24 | 16.15 | 43.47 | 0.82 | 0.17 | 0
2021-07-25 | 6.51 | 48.43 | 0.28 | 0.27 | 0
2021-07-26 | 7.48 | 43.34 | 0.28 | 0.16 | 0
2021-07-27 | 8.02 | 41.25 | 0.23 | 0.12 | 0
2021-07-28 | 9.81 | 64.88 | 0.54 | 0.22 | 0
2021-07-29 | 4.04 | 55.55 | 0.2 | 0.2 | 0
2021-07-30 | 1.64 | 49.73 | 0.08 | 0.12 | 0
2021-07-31 | 3 | 58.11 | 0.14 | 0.15 | 0
2021-08-01 | 0.47 | 51.25 | 0.04 | 0.64 | 0
2021-08-02 | 5.72 | 32.49 | 0.14 | 0.37 | 0
2021-08-03 | 2.18 | 40.22 | 0.11 | 0.34 | 0
2021-08-04 | 3.89 | 56.38 | 0.19 | 0.44 | 0
2021-08-05 | 0.98 | 85.44 | 0.09 | 0.18 | 0
2021-08-06 | 1.56 | 68.48 | 0.12 | 0.17 | 0
2021-08-07 | 0.95 | 58.66 | 0.04 | 0.18 | 0
2021-08-08 | 0.17 | 59.78 | 0 | 0.18 | 0
2021-08-09 | 2.84 | 52.87 | 0.22 | 0.19 | 0
2021-08-10 | 3.85 | 34.57 | 0.1 | 0.18 | 0
2021-08-11 | 2.13 | 41.43 | 0.04 | 0.17 | 0
2021-08-12 | 1.73 | 38.2 | 0.06 | 0.13 | 0
2021-08-13 | 117.1 | 24.73 | 3.89 | 0.26 | 0.07
2021-08-14 | 2.91 | 34.85 | 0.08 | 0.18 | 0
2021-08-15 | 3.75 | 37.48 | 0.1 | 0.32 | 0
2021-08-16 | 2.45 | 42.5 | 0.15 | 0.22 | 0
2021-08-17 | 14.94 | 46.02 | 0.61 | 0.33 | 0
2021-08-18 | 21.64 | 37.46 | 0.68 | 0.31 | 0.01
2021-08-19 | 3.77 | 36.71 | 0.12 | 0.25 | 0
2021-08-20 | 4.83 | 44.84 | 0.28 | 0.53 | 0
2021-08-21 | 4.44 | 35.78 | 0.15 | 0.28 | 0
2021-08-22 | 20.46 | 39.69 | 0.81 | 0.14 | 0
2021-08-23 | 4.91 | 40.15 | 0.13 | 0.18 | 0
2021-08-24 | 3.37 | 44.05 | 0.12 | 0.29 | 0
2021-08-25 | 8.19 | 39.76 | 0.38 | 0.28 | 0
2021-08-26 | 121.39 | 32.31 | 4.23 | 0.13 | 0.02
2021-08-27 | 102.65 | 22.93 | 2.26 | 0.18 | 0.03
2021-08-28 | 124.79 | 26.55 | 3.17 | 0.17 | 0.03
2021-08-29 | 51.77 | 31.57 | 1.5 | 0.09 | 0.01
2021-08-30 | 14.63 | 34.14 | 0.56 | 0.09 | 0
2021-08-31 | 39.3 | 43.79 | 2.16 | 0.13 | 0.01
2021-09-01 | 16.6 | 47.15 | 0.71 | 0.1 | 0
2021-09-02 | 15.46 | 41.65 | 0.78 | 0.07 | 0
2021-09-03 | 4.97 | 51.12 | 0.21 | 0.15 | 0
2021-09-04 | 83.61 | 57.48 | 5.29 | 0.21 | 0.01
2021-09-05 | 55.12 | 36.07 | 1.91 | 0.3 | 0.02
2021-09-06 | 314.09 | 38.07 | 17.47 | 0.18 | 0.11
2021-09-07 | 32.94 | 28.37 | 1.18 | 0.06 | 0
2021-09-08 | 16.2 | 30.95 | 0.69 | 0.07 | 0
2021-09-09 | 35.7 | 35.46 | 1.5 | 0.06 | 0
2021-09-10 | 4.07 | 58.52 | 0.92 | 1.36 | 0
2021-09-11 | 151.54 | 26.51 | 5.25 | 1.68 | 0.18
2021-09-12 | 207.25 | 18.36 | 3.81 | 0.21 | 0.06
2021-09-13 | 23 | 23.6 | 0.56 | 0.07 | 0
2021-09-14 | 41.58 | 35.41 | 2.03 | 0.08 | 0
2021-09-15 | 27.04 | 37.15 | 1.06 | 0.07 | 0
2021-09-16 | 231.82 | 27.9 | 6.03 | 0.11 | 0.03
2021-09-17 | 58.24 | 18.38 | 1.14 | 0.07 | 0
2021-09-18 | 16.82 | 23.19 | 0.19 | 0.07 | 0
2021-09-19 | 56.78 | 14.87 | 2.04 | 0.11 | 0.01
2021-09-20 | 0 | 22.02 | 0 | 0.08 | 0
2021-09-21 | 0 | 19.42 | 0 | 0.26 | 0
2021-09-22 | 7.1 | 29.35 | 0.15 | 0.35 | 0
2021-09-23 | 6.43 | 32.34 | 0.21 | 0.18 | 0
2021-09-24 | 8.54 | 33.35 | 0.3 | 0.18 | 0
2021-09-25 | 4.9 | 30.67 | 0.15 | 0.18 | 0
2021-09-26 | 14.91 | 48.76 | 0.62 | 0.18 | 0
2021-09-27 | 28.54 | 34.81 | 1 | 0.18 | 0.01
2021-09-28 | 27.09 | 38.8 | 1.02 | 0.18 | 0
2021-09-29 | 11.81 | 41.31 | 0.44 | 0.18 | 0
2021-09-30 | 9.8 | 47.28 | 0.44 | 0.18 | 0