## 金仑工业（重金属排口）废水污染源日均值历史数据表 (7)
重庆金仑工业股份有限公司（重金属排口）废水污染源日均值历史数据表
污染物排放标准：PH 9 ，氨氮 99999 mg/l，化学需氧量 500 mg/l，铬[六价] 0.10 mg/l，总镍 0.50 mg/l，总铬 0.50 ug/l
监测时间 | 废水排放量(m3) | 化学需氧量(mg/l) | COD排放量(kg) | 氨氮(mg/l) | NH3排放量(kg)
2021-07-01 | 51.23 | 190.08 | 9.74 | 2.06 | 0.11
2021-07-02 | 46.9 | 199.59 | 9.36 | 2.28 | 0.11
2021-07-03 | 0 | 219.05 | 0 | 2.77 | 0
2021-07-04 | 0 | 212.86 | 0 | 2.81 | 0
2021-07-05 | 0 | 231.75 | 0 | 2.17 | 0
2021-07-06 | 0 | 155.75 | 0 | 1.78 | 0
2021-07-07 | 0 | 221.44 | 0 | 2.46 | 0
2021-07-08 | 85.29 | 226.83 | 19.35 | 2.7 | 0.23
2021-07-09 | 30.96 | 220.67 | 6.83 | 2.91 | 0.09
2021-07-10 | 0 | 200.46 | 0 | 2.88 | 0
2021-07-11 | 0 | 193.23 | 0 | 2.76 | 0
2021-07-12 | 41.92 | 238.84 | 10.01 | 2.66 | 0.11
2021-07-13 | 32 | 298.9 | 9.57 | 2.46 | 0.08
2021-07-14 | 40.68 | 287.67 | 11.7 | 2.38 | 0.1
2021-07-15 | 0 | 292.69 | 0 | 2.11 | 0
2021-07-16 | 59.01 | 286.41 | 16.9 | 2.51 | 0.15
2021-07-17 | 0 | 252.59 | 0 | 2.42 | 0
2021-07-18 | 105.83 | 226.66 | 23.99 | 3.88 | 0.41
2021-07-19 | 345.02 | 153.72 | 53.04 | 3.85 | 1.33
2021-07-20 | 74.88 | 244.63 | 18.32 | 1.91 | 0.14
2021-07-21 | 29.48 | 256.39 | 7.56 | 2.36 | 0.07
2021-07-22 | 67.53 | 251.93 | 17.01 | 2.78 | 0.19
2021-07-23 | 9.24 | 178.56 | 1.65 | 2.36 | 0.02
2021-07-24 | 7.98 | 177.9 | 1.42 | 2.32 | 0.02
2021-07-25 | 5.12 | 176.19 | 0.9 | 2.57 | 0.01
2021-07-26 | 81.62 | 208.38 | 17.01 | 3.11 | 0.25
2021-07-27 | 82.73 | 144.4 | 11.95 | 4.68 | 0.39
2021-07-28 | 54.82 | 92.3 | 5.06 | 4.86 | 0.27
2021-07-29 | 54.65 | 74.92 | 4.09 | 7.99 | 0.44
2021-07-30 | 71.1 | 73.83 | 5.25 | 9.41 | 0.67
2021-07-31 | 5.11 | 81.3 | 0.42 | 9.34 | 0.05
2021-08-01 | 3.83 | 97.02 | 0.37 | 9.73 | 0.04
2021-08-02 | 40.94 | 94.03 | 3.85 | 8.3 | 0.34
2021-08-03 | 78.69 | 91.02 | 7.16 | 3.54 | 0.28
2021-08-04 | 6.82 | 131.94 | 0.9 | 2.01 | 0.01
2021-08-05 | 70.18 | 163.5 | 11.48 | 1.79 | 0.13
2021-08-06 | 37.29 | 162.99 | 6.08 | 1.68 | 0.06
2021-08-07 | 0 | 162.37 | 0 | 1.51 | 0
2021-08-08 | 0 | 160.11 | 0 | 1.79 | 0
2021-08-09 | 18.71 | 193.95 | 3.63 | 2.09 | 0.04
2021-08-10 | 0 | 334.71 | 0 | 2.23 | 0
2021-08-11 | 0 | 253.1 | 0 | 2.32 | 0
2021-08-12 | 0 | 238.06 | 0 | 2.58 | 0
2021-08-13 | 77.16 | 240.37 | 18.55 | 2.69 | 0.21
2021-08-14 | 0 | 217.76 | 0 | 2.05 | 0
2021-08-15 | 45.41 | 212.33 | 9.64 | 2.45 | 0.11
2021-08-16 | 0 | 194.42 | 0 | 2.21 | 0
2021-08-17 | 43.16 | 209.99 | 9.06 | 2.53 | 0.11
2021-08-18 | 38.63 | 242.1 | 9.35 | 2.86 | 0.11
2021-08-19 | 35.99 | 190.06 | 6.84 | 2.69 | 0.1
2021-08-20 | 42.95 | 186.59 | 8.01 | 4.29 | 0.18
2021-08-21 | 0 | 121.87 | 0 | 5.71 | 0
2021-08-22 | 0 | 94.83 | 0 | 7.44 | 0
2021-08-23 | 19.65 | 114.46 | 2.25 | 8.43 | 0.17
2021-08-24 | 52.4 | 137.99 | 7.23 | 3.87 | 0.2
2021-08-25 | 44.78 | 158.53 | 7.1 | 1.6 | 0.07
2021-08-26 | 45.57 | 242.05 | 11.03 | 1.44 | 0.07
2021-08-27 | 45.51 | 210.48 | 9.58 | 1.37 | 0.06
2021-08-28 | 0 | 195.14 | 0 | 1.15 | 0
2021-08-29 | 0 | 191.48 | 0 | 1.27 | 0
2021-08-30 | 67.04 | 189.52 | 12.71 | 1.35 | 0.09
2021-08-31 | 45.76 | 238.11 | 10.9 | 2.27 | 0.1
2021-09-01 | 42.91 | 291.76 | 12.52 | 2.41 | 0.1
2021-09-02 | 0 | 342.04 | 0 | 2.52 | 0
2021-09-03 | 0.27 | 393.14 | 0.11 | 3.46 | 0
2021-09-04 | 0 | 374.42 | 0 | 3.59 | 0
2021-09-05 | 0 | 364.29 | 0 | 3.5 | 0
2021-09-06 | 53.06 | 350.26 | 18.59 | 3.44 | 0.18
2021-09-07 | 1.32 | 244.81 | 0.32 | 2.86 | 0
2021-09-08 | 136.82 | 65.08 | 8.91 | 1.6 | 0.22
2021-09-09 | 81.33 | 80.69 | 6.56 | 1.1 | 0.09
2021-09-10 | 0 | 233.55 | 0 | 3.14 | 0
2021-09-11 | 122.07 | 263.02 | 32.11 | 3.5 | 0.43
2021-09-12 | 6.65 | 263.81 | 1.75 | 3.03 | 0.02
2021-09-13 | 6.87 | 538.71 | 3.7 | 4.22 | 0.03
2021-09-14 | 62.76 | 406.06 | 25.48 | 4.29 | 0.27
2021-09-15 | 70.61 | 239.2 | 16.89 | 4.42 | 0.31
2021-09-16 | 69.15 | 235.95 | 16.32 | 3.88 | 0.27
2021-09-17 | 36.39 | 279.21 | 10.16 | 3.09 | 0.11
2021-09-18 | 1.32 | 245.79 | 0.33 | 2.15 | 0
2021-09-19 | 3.79 | 135.02 | 0.51 | 1.45 | 0.01
2021-09-20 | 0 | 8.23 | 0 | 0.75 | 0
2021-09-21 | 0 | 7.26 | 0 | 0.8 | 0
2021-09-22 | 49.5 | 98.36 | 4.87 | 1.97 | 0.1
2021-09-23 |  |  | 55.24 |  | 1.21
2021-09-24 |  |  | 55.24 |  | 1.21
2021-09-25 |  |  | 55.24 |  | 1.21
2021-09-26 |  |  | 55.24 |  | 1.21
2021-09-27 |  |  | 55.24 |  | 1.21
2021-09-28 | 126.23 | 287.23 | 36.26 | 2.63 | 0.33
2021-09-29 | 41.24 | 212.66 | 8.77 | 2.37 | 0.1
2021-09-30 | 70.6 | 177.65 | 12.54 | 2.62 | 0.19