## 青山工业801含油污水排放口废水污染源日均值历史数据表
重庆青山工业有限责任公司801含油污水排放口废水污染源日均值历史数据表
污染物排放标准：PH 9 ，氨氮 45 mg/l，化学需氧量 500 mg/l
监测时间 | 废水排放量(m3) | 化学需氧量(mg/l) | COD排放量(kg) | 氨氮(mg/l) | NH3排放量(kg)
2021-07-01 | 48.26 | 43.38 | 2.09 | 5.26 | 0.25
2021-07-02 | 86.86 | 59.55 | 5.17 | 4.7 | 0.41
2021-07-03 | 26.22 | 69.77 | 1.83 | 4.14 | 0.11
2021-07-04 | 45.96 | 96.4 | 4.43 | 6.54 | 0.3
2021-07-05 | 53.89 | 117.28 | 6.32 | 7.75 | 0.42
2021-07-06 | 76 | 116.38 | 8.85 | 5.16 | 0.39
2021-07-07 | 68.59 | 104.52 | 7.17 | 2.82 | 0.19
2021-07-08 | 72.92 | 98.94 | 7.21 | 1.65 | 0.12
2021-07-09 | 102.28 | 108.38 | 11.09 | 2.24 | 0.23
2021-07-10 | 48.45 | 90.49 | 4.38 | 0.5 | 0.02
2021-07-11 | 73.7 | 93.72 | 6.91 | 0.48 | 0.04
2021-07-12 | 77.05 | 87.56 | 6.75 | 0.51 | 0.04
2021-07-13 | 84.11 | 88.15 | 7.41 | 0.73 | 0.06
2021-07-14 | 62.85 | 104.61 | 6.57 | 2.41 | 0.15
2021-07-15 | 18.22 | 105.82 | 1.93 | 0.34 | 0.01
2021-07-16 | 151.43 | 100.11 | 15.16 | 2.55 | 0.39
2021-07-17 | 60.74 | 94.94 | 5.77 | 9.34 | 0.57
2021-07-18 | 44.53 | 70.08 | 3.12 | 10.98 | 0.49
2021-07-19 | 58.92 | 78.25 | 4.61 | 15.15 | 0.89
2021-07-20 | 72.12 | 89.43 | 6.45 | 15.47 | 1.12
2021-07-21 | 92.28 | 85.15 | 7.86 | 13.41 | 1.24
2021-07-22 | 82.96 | 87.42 | 7.25 | 13.7 | 1.14
2021-07-23 | 93.16 | 72.77 | 6.78 | 8.58 | 0.8
2021-07-24 | 53.23 | 77.35 | 4.12 | 8.5 | 0.45
2021-07-25 | 49.37 | 97.89 | 4.83 | 11.43 | 0.56
2021-07-26 | 105.85 | 109.98 | 11.64 | 11.65 | 1.23
2021-07-27 | 72.16 | 110.94 | 8.01 | 8.52 | 0.61
2021-07-28 | 48.78 |  | 16.12 |  | 1.31
2021-07-29 | 94.42 | 111.13 | 10.49 | 9.42 | 0.89
2021-07-30 | 62.52 | 111.1 | 6.95 | 3.63 | 0.23
2021-07-31 | 65.06 | 109.27 | 7.11 | 1.9 | 0.12
2021-08-01 | 44.31 | 99.73 | 4.42 | 0.92 | 0.04
2021-08-02 | 69 | 104.24 | 7.19 | 0.65 | 0.04
2021-08-03 | 58.14 | 96.03 | 5.58 | 0.43 | 0.02
2021-08-04 | 64.04 | 95.27 | 6.1 | 0.41 | 0.03
2021-08-05 | 35.85 | 109.73 | 3.93 | 2.19 | 0.08
2021-08-06 | 60.96 | 95.92 | 5.85 | 0.36 | 0.02
2021-08-07 | 54.9 | 89.89 | 4.94 | 0.25 | 0.01
2021-08-08 | 60.8 | 95.17 | 5.79 | 0.19 | 0.01
2021-08-09 | 47.89 | 90.63 | 4.34 | 0.07 | 0
2021-08-10 | 60.97 | 88.77 | 5.41 | 0.05 | 0
2021-08-11 | 97.21 | 82.19 | 7.99 | 0.12 | 0.01
2021-08-12 | 63.01 | 106.8 | 6.73 | 2.17 | 0.14
2021-08-13 | 120.6 | 96.87 | 11.68 | 1.87 | 0.23
2021-08-14 | 50.73 | 112.82 | 5.72 | 4.8 | 0.24
2021-08-15 | 48.22 | 105.73 | 5.1 | 8.87 | 0.43
2021-08-16 | 59.73 | 115.34 | 6.89 | 14.82 | 0.89
2021-08-17 | 91.4 | 114.22 | 10.44 | 15.91 | 1.45
2021-08-18 | 81.98 | 110.38 | 9.05 | 8.69 | 0.71
2021-08-19 | 83.47 | 102.59 | 8.56 | 4.61 | 0.39
2021-08-20 | 70.16 | 117.31 | 8.23 | 3.33 | 0.23
2021-08-21 | 55.53 | 99.88 | 5.55 | 1.11 | 0.06
2021-08-22 | 42.47 | 104.13 | 4.42 | 0.95 | 0.04
2021-08-23 | 44.72 | 106.75 | 4.77 | 0.96 | 0.04
2021-08-24 | 67.89 | 97.14 | 6.59 | 0.93 | 0.06
2021-08-25 | 60.86 | 97.67 | 5.94 | 0.61 | 0.04
2021-08-26 | 96.96 | 85.94 | 8.33 | 0.45 | 0.04
2021-08-27 | 73.18 | 99.67 | 7.29 | 1.49 | 0.11
2021-08-28 | 93.11 | 87.17 | 8.12 | 0.56 | 0.05
2021-08-29 | 48.87 | 90.29 | 4.41 | 1.11 | 0.05
2021-08-30 | 36.82 | 81.74 | 3.01 | 1.18 | 0.04
2021-08-31 | 68.95 | 79.99 | 5.52 | 1.6 | 0.11
2021-09-01 | 55.79 | 79.68 | 4.45 | 1.61 | 0.09
2021-09-02 | 56.34 | 77.19 | 4.35 | 1.25 | 0.07
2021-09-03 | 70.19 | 96.61 | 6.78 | 2.21 | 0.16
2021-09-04 | 60.02 | 85.2 | 5.11 | 0.03 | 0
2021-09-05 | 52.51 | 78.67 | 4.13 | 0.02 | 0
2021-09-06 | 93.67 | 70.93 | 6.64 | 0.03 | 0
2021-09-07 | 50.09 | 70.98 | 3.56 | 0.03 | 0
2021-09-08 | 98.34 | 74.86 | 7.36 | 2.25 | 0.22
2021-09-09 | 136.82 | 59.36 | 8.12 | 1.44 | 0.2
2021-09-10 | 127.72 | 61.99 | 7.92 | 2.23 | 0.28
2021-09-11 | 76.51 | 75.66 | 5.79 | 4.75 | 0.36
2021-09-12 | 103.05 | 79.9 | 8.23 | 9.08 | 0.94
2021-09-13 | 70.36 | 84.01 | 5.91 | 11.36 | 0.8
2021-09-14 | 49.04 | 76.73 | 3.76 | 10.48 | 0.51
2021-09-15 | 59.75 | 91.34 | 5.46 | 11.96 | 0.71
2021-09-16 | 92.05 | 78.34 | 7.21 | 8.48 | 0.78
2021-09-17 | 57.45 | 71.85 | 4.13 | 3.66 | 0.21
2021-09-18 | 69.24 | 65.01 | 4.5 | 1.9 | 0.13
2021-09-19 | 61.52 | 55.47 | 3.41 | 1.42 | 0.09
2021-09-20 | 51.11 | 65.75 | 3.36 | 1.37 | 0.07
2021-09-21 | 45.46 | 63.58 | 2.89 | 1.39 | 0.06
2021-09-22 | 39.88 | 67.22 | 2.68 | 1.39 | 0.06
2021-09-23 | 56.94 | 87.05 | 4.96 | 4.2 | 0.24
2021-09-24 | 57.9 | 194.93 | 11.29 | 7.68 | 0.44
2021-09-25 | 63.1 | 83.64 | 5.28 | 1.42 | 0.09
2021-09-26 | 75.06 | 66.43 | 4.99 | 1.45 | 0.11
2021-09-27 | 36.38 | 58.4 | 2.12 | 1.44 | 0.05
2021-09-28 | 71.48 | 53.04 | 3.79 | 1.45 | 0.1
2021-09-29 | 35.51 | 45.09 | 1.6 | 1.5 | 0.05
2021-09-30 | 48.79 | 44.51 | 2.17 | 1.56 | 0.08