## 青山工业（重金属排口）废水污染源日均值历史数据表 (7)
重庆青山工业有限责任公司（重金属排口）废水污染源日均值历史数据表
污染物排放标准：PH 9 ，氨氮 45 mg/l，铬[六价] 0.10 mg/l，化学需氧量 500 mg/l
监测时间 | 废水排放量(m3) | 化学需氧量(mg/l) | COD排放量(kg) | 氨氮(mg/l) | NH3排放量(kg)
2021-07-01 | 198.83 |  | 74.47 |  | 1.78
2021-07-02 | 154.05 | 159.74 | 24.61 | 2.09 | 0.32
2021-07-03 | 247.05 | 148.47 | 36.68 | 10.6 | 2.62
2021-07-04 | 0.15 | 126.97 | 0.02 | 5.54 | 0
2021-07-05 | 0.07 | 108.79 | 0.01 | 4.76 | 0
2021-07-06 | 166.61 | 147.5 | 24.57 | 3.16 | 0.53
2021-07-07 | 280.38 | 31.76 | 8.9 | 18.29 | 5.13
2021-07-08 | 179.95 | 127.24 | 22.9 | 9.29 | 1.67
2021-07-09 | 91.92 | 137.72 | 12.66 | 1.96 | 0.18
2021-07-10 | 151.22 | 91.81 | 13.88 | 5.73 | 0.87
2021-07-11 | 0.09 | 162.09 | 0.01 | 1.99 | 0
2021-07-12 | 161.07 | 109.74 | 17.68 | 5.37 | 0.87
2021-07-13 | 273.91 | 141.33 | 38.71 | 4.09 | 1.12
2021-07-14 | 149.71 | 151.68 | 22.71 | 5.67 | 0.85
2021-07-15 | 136.45 | 134.04 | 18.29 | 8.55 | 1.17
2021-07-16 | 251.31 | 164.78 | 41.41 | 5.33 | 1.34
2021-07-17 | 285.06 | 206.81 | 58.95 | 4.79 | 1.37
2021-07-18 | 0.08 | 32.83 | 0 | 8.68 | 0
2021-07-19 | 210.36 | 131.6 | 27.68 | 4.35 | 0.92
2021-07-20 | 159.14 | 239.62 | 38.13 | 3.21 | 0.51
2021-07-21 | 336.48 | 114.37 | 38.48 | 4.2 | 1.41
2021-07-22 | 151.62 | 251.45 | 38.13 | 3.39 | 0.51
2021-07-23 | 86.09 | 243.76 | 20.99 | 5.29 | 0.46
2021-07-24 | 119.1 | 122.79 | 14.62 | 4.09 | 0.49
2021-07-25 | 0.07 | 199.55 | 0.01 | 3.1 | 0
2021-07-26 | 366.65 | 146.07 | 53.56 | 4.75 | 1.74
2021-07-27 | 188.66 | 183.39 | 34.6 | 2.78 | 0.52
2021-07-28 | 250.6 |  | 74.47 |  | 1.78
2021-07-29 | 222.09 | 113 | 25.1 | 2.86 | 0.64
2021-07-30 | 0.04 | 51.1 | 0 | 4.83 | 0
2021-07-31 | 210.21 | 94.1 | 19.78 | 3.43 | 0.72
2021-08-01 | 0.05 | 35.25 | 0 | 4.43 | 0
2021-08-02 | 283.91 | 120.96 | 34.34 | 3.76 | 1.07
2021-08-03 | 151.37 | 168.53 | 25.51 | 3.2 | 0.49
2021-08-04 | 42.96 | 168.92 | 7.26 | 3.04 | 0.13
2021-08-05 | 140.5 | 103.8 | 14.58 | 3.56 | 0.5
2021-08-06 | 218.69 | 111.49 | 24.38 | 3.92 | 0.86
2021-08-07 | 206.2 | 176.6 | 36.41 | 3.39 | 0.7
2021-08-08 | 170.41 | 115.56 | 19.69 | 3.29 | 0.56
2021-08-09 | 188.9 | 175.73 | 33.2 | 2.53 | 0.48
2021-08-10 | 268.85 | 142.26 | 38.25 | 3.7 | 1
2021-08-11 | 158.85 | 112.47 | 17.87 | 3.02 | 0.48
2021-08-12 | 168.6 | 159.48 | 26.89 | 2.27 | 0.38
2021-08-13 | 285.75 | 116.94 | 33.42 | 2.01 | 0.57
2021-08-14 | 156.94 | 163.44 | 25.65 | 1.9 | 0.3
2021-08-15 | 232.94 | 140.93 | 32.83 | 2.69 | 0.63
2021-08-16 | 186.81 | 130.46 | 24.37 | 2.93 | 0.55
2021-08-17 | 149.89 | 126.15 | 18.91 | 2.82 | 0.42
2021-08-18 | 201.83 | 153.41 | 30.96 | 2.93 | 0.59
2021-08-19 | 231.71 | 217.57 | 50.41 | 2.03 | 0.47
2021-08-20 | 301.73 | 155.71 | 46.98 | 2.9 | 0.88
2021-08-21 | 147.33 | 182.08 | 26.83 | 1.61 | 0.24
2021-08-22 | 0.01 | 130 | 0 | 2.08 | 0
2021-08-23 | 197.55 | 108.52 | 21.44 | 2.45 | 0.48
2021-08-24 | 216.9 | 125.04 | 27.12 | 1.35 | 0.29
2021-08-25 | 164.3 | 115.95 | 19.05 | 2.27 | 0.37
2021-08-26 | 231.74 | 114.36 | 26.5 | 2.25 | 0.52
2021-08-27 | 287.88 | 153.28 | 44.13 | 5.3 | 1.53
2021-08-28 | 146.34 | 173.62 | 25.41 | 3.49 | 0.51
2021-08-29 | 23.72 | 45.3 | 1.08 | 4.27 | 0.1
2021-08-30 | 171.14 | 112.64 | 19.28 | 2.37 | 0.41
2021-08-31 | 180.38 | 139.98 | 25.25 | 2.32 | 0.42
2021-09-01 | 202.17 | 125.46 | 25.37 | 2.51 | 0.51
2021-09-02 | 207.87 | 150.48 | 31.28 | 1.95 | 0.41
2021-09-03 | 239.76 | 159.42 | 38.22 | 5.14 | 1.23
2021-09-04 | 175.39 | 163.42 | 28.66 | 1.08 | 0.19
2021-09-05 | 0.17 | 141.74 | 0.02 | 1.51 | 0
2021-09-06 | 251.67 | 122.32 | 30.79 | 2.1 | 0.53
2021-09-07 | 221.58 | 142.23 | 31.52 | 1.53 | 0.34
2021-09-08 | 200.99 | 177.39 | 35.65 | 7.14 | 1.44
2021-09-09 | 167.2 | 190.26 | 31.81 | 1.35 | 0.23
2021-09-10 | 271.74 | 147.39 | 40.05 | 2.32 | 0.63
2021-09-11 | 47.6 | 182.36 | 8.68 | 1.29 | 0.06
2021-09-12 | 1.7 | 41.72 | 0.07 | 3.54 | 0.01
2021-09-13 | 268.4 | 107.35 | 28.81 | 2.36 | 0.63
2021-09-14 | 128.88 | 184.22 | 23.74 | 11.86 | 1.53
2021-09-15 | 87.96 | 40.88 | 3.6 | 1.91 | 0.17
2021-09-16 | 312.86 | 135.6 | 42.42 | 2.12 | 0.66
2021-09-17 | 174.9 | 159.16 | 27.84 | 2.91 | 0.51
2021-09-18 | 231 | 82.54 | 19.07 | 2.88 | 0.66
2021-09-19 | 309.75 | 146.25 | 45.3 | 1.26 | 0.39
2021-09-20 | 143.12 | 160.2 | 22.93 | 1.26 | 0.18
2021-09-21 | 4.51 | 137.09 | 0.62 | 1.7 | 0.01
2021-09-22 | 36.69 | 111.76 | 4.1 | 2.15 | 0.08
2021-09-23 | 241.54 | 136.98 | 33.09 | 2.24 | 0.54
2021-09-24 | 228.63 | 111.34 | 25.46 | 1.62 | 0.37
2021-09-25 | 139 | 101.93 | 14.17 | 1.39 | 0.19
2021-09-26 | 114.71 | 83.81 | 9.62 | 3.05 | 0.35
2021-09-27 | 162.34 | 129.11 | 20.96 | 1.1 | 0.18
2021-09-28 | 69.46 | 98.86 | 6.87 | 2.57 | 0.18
2021-09-29 | 116.32 | 138.78 | 16.14 | 1.49 | 0.17
2021-09-30 | 266.8 | 121.84 | 32.51 | 1.83 | 0.49