璧山区S106和黄青路

公路水毁修复工程最高限价明细表

制表单位：重庆市璧山区公路事务中心

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **项目名称** | 主要工作内容 | 单位 | 工程量（暂估） | 最高限价单价 | 最高限价合价（元） | 备注 |
| 1 | 挖土方（挡墙、边坡清理） | 机械、土方、 弃渣外运5Km、渣场费全费用单价（含安全生产费） | m3 | 200 | 14.28 | 2856 |  |
| 2 | 挖石方（挡墙、边坡清理） | 机械、土方、 弃渣外运5Km、渣场费全费用单价（含安全生 | m3 | 400 | 26.25 | 10500 |  |
| 3 | C20混凝土挡墙（含基座） | 混凝土材料、摊铺、运输及转运费（运距15Km）、碾压、整平及初期养护等；全费用单价（含安全文明施工费） | m3 | 210 | 590.58 | 124021.8 |  |
| 4 | 木模板（含配件）双面模 | 全费用单价（含安全文明施工费） | m2 | 400 | 55 | 22000 |  |
| 5 | C25喷射砼 | 1、喷射混凝土标号：C25;2、厚度：100mm；3、含喷射混凝土配运料、拌和、运输、喷射、养护；4.此费用为全费用综合单价：人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全生产费）、规费、税金等所有费用。 | m2 | 1500 | 109 | 163500 |  |
| 6 | 钢筋网（钢筋尺寸6mm-12mm、网格150mm--300mm） | 1、钢筋或铁丝网制作、运输；挂网、绑扎；混凝土块支垫、点焊锚杆。2.此费用为全费用综合单价：人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全生产费）、规费、税金等所有费用 | m2 | 1500 | 23.7 | 35550 |  |
| 7 | Φ25锚杆 | 1）锚杆：调直、下料、连接、安装、预应力张拉、封锚；2）锚孔注浆：砂浆制作、调运、灌浆等；3.此费用为全费用综合单价：人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全生产费）、规费、税金等所有费用。 | m | 792 | 28.2 | 22334.4 | 本次锚杆深度2米，据实结算 |
| 8 | 钢管架（含配件） | 全费用单价 | m2 | 1500 | 30 | 45000 | 此单价参照市场价 |
| 9 | 钻孔 | 全费用单价 | m | 3564 | 10 | 35640 | 此单价参照市场价 |
| 10 | （计时工）排水设施修筑 | 全费用单价 | 工日 | 20 | 160 | 3200 |  |
| 11 | C20混凝土（修排水设施使用） | 混凝土材料、摊铺、运输及转运费等；全费用单价（含安全文明施工费） | m3 | 20 | 590.58 | 11811.6 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 476413.8 |  |