## 明细表
附件
2025年健龙镇敬老院消防设施设备采购明细表
金额单位：元
序号 | 编码 | 采购名称 | 采购特征 | 计量 单位 | 审核金额（ 元 ） |  |  | 备注
[5 empty] | 工程量 | 综合单价 | 合价
合计 | [6 empty] | 258545.816
| 一 | 应急照明系统 |  |  | 小计 |  | 12225.72
1 | 030412004001 | 应急吸顶灯新增 | 工作内容 1.本体安装 | 套 | 44 | 113.16 | 4979.04
2 | 030412004002 | 安全出 口指示牌新增 | 工作内容 1.本体安装 | 套 | 10 | 102.13 | 1021.3
3 | 030412004003 | 应急疏散指示灯新增 | 工作内容 1.本体安装 | 套 | 26 | 102.13 | 2655.38
4 | 030411004001 | 应急照明配线 WDZN-BV-1.5 | 工作内容 1.配线；2.钢索架设（拉紧装置安装）；3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | 米 | 600 | 2.76 | 1656
5 | 030411001001 | 应急照明配管 KBGФ20 | 工作内容 1. 电线管路敷设；2.钢索架设（拉紧装置安 装）；3.砖墙开沟槽；4.接地 | 米 | 150 | 12.76 | 1914
| 二 | 自动报警系统 |  |  | 小计 |  | 33991.96
1 | 030904001001 | 点型感烟探测器新增 | 工作内容 1.底座安装；2.探头安装；3.校接线；4.编码；5.探测器调试 | 个 | 3 | 110.86 | 332.58
2 | 030904001002 | 点型感烟探测器更换 | 工作内容 1.底座安装；2.探头安装；3.校接线；4.编码；5.探测器调试 | 个 | 11 | 133.63 | 1469.93
3 | 030411004002 | 烟感新增配线 | 工作内容 1.配线；2.钢索架设（拉紧装置安装）；3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | 米 | 200 | 2.76 | 552
4 | 030411001002 | 烟感新增配管 | 工作内容 1. 电线管路敷设；2.钢索架设（拉紧装置安 装）；3.砖墙开沟槽；4.接地 | 米 | 200 | 12.76 | 2552
5 | 030904001003 | 点型感温探测器更换 | 工作内容 1.底座安装；2.探头安装；3.校接线；4.编码； 5.探测器调试 | 个 | 1 | 133.63 | 133.63
6 | 030904008001 | 输入输出模块更换 | 工作内容 1.安装；2.校接线；3.编码；4.调试 | 个 | 5 | 530.01 | 2650.05
7 | 030904008002 | 输入输出模块 （上海松江） | 工作内容 1.安装；2.校接线；3.编码；4.调试 | 个 | 7 | 375.86 | 2631.02
8 | 030904008003 | 空开 | 工作内容 1.安装；2.校接线；3.编码；4.调试 | 个 | 7 | 364.29 | 2550.03
9 | 030904008004 | 继电器 | 工作内容 1.安装；2.校接线；3.编码；4.调试 | 个 | 7 | 399.97 | 2799.79
10 | 030411004003 | 强切系统新增配线 WDZCN-RVS-2*2.5 | 工作内容 1.配线；2.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）) 安装 | 米 | 400 | 5.41 | 2164
11 | 030411001003 | 强切系统新增配管 | 工作内容 1. 电线管路敷设；2.钢索架设（拉紧装置安 装）；3.砖墙开沟槽；4.接地 | 米 | 200 | 12.76 | 2552
12 | 030904011001 | 液位显示器移位 | 工作内容 1.本体安装；2.校接线、摇测绝缘电阻；3. 排线、绑扎、导线标识；4.显示器安装；5. 调试 | 台 | 1 | 164.84 | 164.84
13 | 030411004004 | 液位显示器移位配线 | 工作内容 1.配线；2.钢索架设（拉紧装置安装）；3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | 米 | 150 | 5.41 | 811.5
14 | 030411001004 | 液位显示器移位配管 | 工作内容 1. 电线管路敷设；2.钢索架设（拉紧装置安 装）；3.砖墙开沟槽；4.接地 | 米 | 150 | 12.76 | 1914
15 | 030904005001 | 声光报警器更换 | 工作内容 1.安装；2.校接线；3.编码；4.调试 | 个 | 3 | 312.46 | 937.38
16 | 030904005002 | 声光报警器新增 | 工作内容 1.安装；2.校接线；3.编码；4.调试 | 个 | 6 | 264.69 | 1588.14
17 | 030904003001 | 手动报警按钮 （ 带电话插孔）新增 | 工作内容 1.安装；2.校接线；3.编码；4.调试 | 个 | 6 | 67.81 | 406.86
18 | 030411004005 | 声光、手报新增配线 | 工作内容 1.配线；2.钢索架设（拉紧装置安装）；3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | 米 | 120 | 5.41 | 649.2
19 | 030411001005 | 声光、手报新增配管 | 工作内容 1. 电线管路敷设；2.钢索架设（拉紧装置安 装）；3.砖墙开沟槽；4.接地 | 米 | 120 | 12.76 | 1531.2
20 | 030904014001 | 消防广播盘更换 | 工作内容 1.安装；2.校接线；3.调试；4.基础型钢的制 作、安装 | 台 | 1 | 2741.9 | 2741.9
21 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 工作内容 1. 系统调试 | 项 | 1 | 2859.91 | 2859.91
| 三 | 柴油发电机 |  |  | 小计 |  | 80890.37
1 | 030904001004 | 点型感烟探测器新增 | 工作内容 1.底座安装；2.探头安装；3.校接线；4.编码； 5.探测器调试 | 个 | 3 | 110.86 | 332.58
2 | 030411004006 | 烟感新增配线 | 工作内容 1.配线；2.钢索架设（拉紧装置安装）；3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | 米 | 40 | 2.76 | 110.4
3 | 030411001006 | 烟感新增配管 | 工作内容 1. 电线管路敷设；2.钢索架设（拉紧装置安 装）；3.砖墙开沟槽；4.接地 | 米 | 40 | 12.76 | 510.4
4 | 030412004004 | 应急吸顶灯新增 （ 防爆） | 工作内容 1.本体安装 | 套 | 1 | 113.16 | 113.16
5 | 030412004005 | 安全出 口新增 （ 防爆） | 工作内容 1.本体安装 | 套 | 1 | 102.13 | 102.13
6 | 030411004007 | 应急照明配线 WDZN-BV-1.5 | 工作内容 1.配线；2.钢索架设（拉紧装置安装）；3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | 米 | 50 | 2.76 | 138
7 | 030411001007 | 应急照明配管 KBGФ20 | 工作内容 1. 电线管路敷设；2.钢索架设（拉紧装置安 装）；3.砖墙开沟槽；4.接地 | 米 | 35 | 12.76 | 446.6
8 | 030412001001 | 普通吸顶灯具 | 工作内容 1.本体安装 | 套 | 1 | 64.24 | 64.24
9 | 030901013001 | 悬挂式干粉灭火器 （新增） | 工作内容 1.设置 | 套 | 2 | 130.53 | 261.06
10 | 030113008001 | 柴油发电机组 （ 100KW) |  | 台 | 1 | 56164.98 | 56164.98
11 | 030210004001 | 油箱和油系统设备 |  | 台 | 1 | 6054.4 | 6054.4
12 | 030408001001 | 电力电缆 YJV-3*25+2*16 | 工作内容 1. 电缆敷设；2.揭（盖）盖板 | 米 | 25 | 98.23 | 2455.75
13 | 030408003001 | 电缆保护管 KBGФ50 | 工作内容 1.保护管敷设 | 米 | 20 | 29.53 | 590.6
14 | 010802003001 | 原套装门拆除 | 工作内容 1. 门拆除、安装；2.五金安装 | 樘 | 1 | 22.86 | 22.86
15 | 010802003002 | 防火门 FHM 甲 1021 安装 | 工作内容 1. 门拆除、安装；2.五金安装 | 樘 | 1 | 1214.27 | 1214.27
16 | 010401005001 | 轻质砖墙 |  | 立方米 | 24 | 485.01 | 11640.24
17 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 |  | 平方米 | 30 | 22.29 | 668.7
| 四 | 消火栓系统 |  |  | 小计 |  | 37409.55
1 | 030901010001 | 室内消火栓更换 |  | 套 | 15 | 648.96 | 9734.4
2 | 011612001001 | 室内消火栓管道拆除 | 工作内容 1.拆除；2.控制扬尘；3.清理；4.场内运输 | 米 | 50 | 2.2 | 110
3 | 030901002001 | 消火栓钢管 DN100 | 工作内容 1.管道及管件安装；2.钢管镀锌；3.压力试验； 4.冲洗；5.管道标识 | 米 | 166 | 108.06 | 17937.96
4 | 040502010001 | 试验消火栓更换 | 工作内容 1.消火栓拆除、安装；2.配件安装 | 套 | 1 | 212.63 | 212.63
5 | 030901002002 | 热镀锌钢管 DN65 | 工作内容 1.管道及管件安装；2.钢管镀锌；3.压力试验； 4.冲洗；5.管道标识 | 米 | 59 | 71.82 | 4237.38
6 | 030906001001 | 管道支架制作安装 |  | 千克 | 222 | 18.89 | 4193.58
7 | 030905002001 | 水灭火系统控制 装置调试 | 工作内容 1. 系统装置调试 | 系统 | 1 | 721.5 | 721.5
8 | 030601002001 | 压力表更换 | 工作内容 1.本体安装；2.压力表弯制作、安装；3.挠性 管安装；4.取源部件配合安装；5.单体校验调 整；6.脱脂；7.支架制作、安装 | 台 | 2 | 131.05 | 262.1
| 五 | 自动喷淋系统 |  |  | 小计 |  | 11693.81
1 | 030901008001 | 末端试水装置 |  | 组 | 1 | 124.43 | 124.43
2 | 030901001001 | 热镀锌钢管 DN25 | 工作内容 1.管道及管件安装；2.钢管镀锌；3.压力试验； 4.冲洗；5.管道标识 | 米 | 15 | 38.83 | 582.45
3 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 工作内容 1.安装；2.装饰盘安装；3.严密性试验 | 个 | 39 | 30.83 | 1202.37
4 | 030901001002 | 水喷淋钢管 DN50 | 工作内容 1.管道及管件安装；2.钢管镀锌；3.压力试验； 4.冲洗；5.管道标识 | 米 | 60 | 69.15 | 4149
5 | 030901001003 | 水喷淋钢管 DN25 | 工作内容 1.管道及管件安装；2.钢管镀锌；3.压力试验； 4.冲洗；5.管道标识 | 米 | 78 | 38.83 | 3028.74
6 | 030906001002 | 管道支架制作安装 |  | 千克 | 138 | 18.89 | 2606.82
| 六 | 水泵房整改 |  |  | 小计 |  | 17796.51
1 | 010903002001 | 泵房墙面防水处理 | 工作内容 1.基层处理；2.刷基层处理剂；3.铺布、喷涂 防水层 | 平方米 | 80 | 45.38 | 3630.4
2 | 010513001001 | 楼梯 | 工作内容 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清 理模内杂物、刷隔离剂等；2. 混凝土制作、 运输、浇筑、振捣、养护；3.构件运输、安 装；4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护 | 段 | 1 | 1651.2 | 1651.2
3 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 |  | 平方米 | 30 | 22.29 | 668.7
4 | 030307003001 | 不锈钢栏杆安装 |  | 吨 | 0.5 | 10329.36 | 5164.68
5 | 030404019001 | 压力开关更换 | 工作内容 1.本体安装；2.焊、压接线端子；3.接线 | 个 | 2 | 168.29 | 336.58
6 | 030404019002 | 压力开关修复 | 工作内容 1.本体安装；2.焊、压接线端子；3.接线 | 个 | 1 | 36.2 | 36.2
7 | 030411004008 | 压力开关配线 | 工作内容 1.配线；2.钢索架设（拉紧装置安装）；3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | 米 | 10 | 2.76 | 27.6
8 | 030411001008 | 压力开关配管 | 工作内容 1. 电线管路敷设；2.钢索架设（拉紧装置安 装）；3.砖墙开沟槽；4.接地 | 米 | 5 | 12.76 | 63.8
9 | 030904004001 | 消防警铃更换 | 工作内容 1.安装；2.校接线；3.编码；4.调试 | 个 | 1 | 146.48 | 146.48
10 | 030904004002 | 延时器更换 | 工作内容 1.安装；2.校接线；3.编码；4.调试 | 个 | 1 | 594.28 | 594.28
11 | 030601002002 | 负压压力表更换 | 工作内容 1.本体安装；2.压力表弯制作、安装；3.挠性 管安装；4.取源部件配合安装；5.单体校验调 整；6.脱脂 7.支架制作、安装 | 台 | 2 | 131.05 | 262.1
12 | 030601002003 | 低压压力表新增 | 工作内容 1.本体安装；2.压力表弯制作、安装；3.挠性 管安装；4.取源部件配合安装；5.单体校验调 整；6.脱脂；7.支架制作、安装 | 台 | 4 | 131.05 | 524.2
13 | 030411004009 | 低压压力表配线 | 工作内容 1.配线；2.钢索架设（拉紧装置安装）；3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | 米 | 10 | 2.76 | 27.6
14 | 030411001009 | 低压压力表配管 | 工作内容 1. 电线管路敷设；2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.砖墙开沟槽；4.接地 | 米 | 5 | 12.76 | 63.8
15 | 030412004006 | 安全出 口新增 | 工作内容 1.本体安装 | 套 | 1 | 102.13 | 102.13
16 | 030411004010 | 应急照明配线 WDZN-BV-1.5 | 工作内容 1.配线；2.钢索架设（拉紧装置安装）；3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | 米 | 20 | 2.76 | 55.2
17 | 030411001010 | 应急照明配管 KBGФ20 | 工作内容 1. 电线管路敷设；2.钢索架设（拉紧装置安 装）；3.砖墙开沟槽；4.接地 | 米 | 20 | 12.76 | 255.2
18 | 030404016001 | 控制箱防水防尘罩 | 工作内容 1.本体安装；2.基础型钢制作、安装；3.焊、 压接线端子；4.补刷（ 喷）油漆；5.接地 | 台 | 1 | 352.26 | 352.26
19 | 050306004001 | IP55 消防水控制柜 （更换） | 工作内容 1.IP55 消防水控制柜拆除、安装；2. 系统调 试 | 套 | 1 | 2753.21 | 2753.21
20 | 010802003003 | 防火门 FHM 甲 1021 安装 | 工作内容 1. 门拆除、安装；2.五金安装 | 樘 | 1 | 578.23 | 578.23
21 | 080807013001 | 门洞封堵 | 工作内容 1.封堵；2.清理；3.运输 | 项 | 1 | 502.66 | 502.66
| 七 | 屋顶水箱 |  |  | 小计 |  | 46252.856
1 | 030307003002 | 梯子、栏杆、扶手制作 安装 |  | 吨 | 1 | 6054.4 | 6054.4
2 | 031006015001 | 屋顶水箱（ 18 立方米） |  | 台 | 1 | 18755.2 | 18755.2
3 | 030307005001 | 设备支架制作安装 |  | 吨 | 0.8 | 5767.17 | 4613.736
4 | 030901002003 | 水箱镀锌管道 DN100 | 工作内容 1.管道及管件安装；2.钢管镀锌；3.压力试验； 4.冲洗；5.管道标识 | 米 | 100 | 104.16 | 10416
5 | 031003011001 | 法兰 | 工作内容 1.安装 | 副 | 8 | 135.84 | 1086.72
6 | 031003002001 | 出水阀门 DN100 | 工作内容 1.安装；2.调试 | 个 | 2 | 415.08 | 830.16
7 | 031001006001 | 补水管道 PPR-DN40 | 工作内容 1.管道安装；2.管件安装；3. 塑料卡固定；4. 阻火圈安装；5.压力试验；6. 吹扫、冲洗；7. 警示带铺设 | 米 | 40 | 35.27 | 1410.8
8 | 031003002002 | 液位浮球阀 DN40 | 工作内容 1.安装；2.调试 | 个 | 1 | 325.51 | 325.51
9 | 031003002003 | Y 型过滤器 DN100 | 工作内容 1.安装；2.调试 | 个 | 2 | 596 | 1192
10 | 080902006001 | 电子液位计-BLD-T804 | 工作内容 1.安装、调试；2.连接 | 套 | 1 | 114.73 | 114.73
11 | 030411004011 | 配线 WDZCN-RVS-2*2.5 | 工作内容 1.配线；2.支持体（夹板、绝缘子、槽板等） 安装 | 米 | 80 | 5.41 | 432.8
12 | 030411001011 | 配管KBGφ20 | 工作内容 1. 电线管路敷设 | 米 | 80 | 12.76 | 1020.8
| 八 | 防火门系统 |  |  | 小计 |  | 6027.34
1 | 010802003004 | 屋顶防火门拆除 | 工作内容 1. 门拆除、安装；2.五金安装 | 樘 | 1 | 32.34 | 32.34
2 | 010802003005 | 屋顶防火门 FHM 甲 1021 新增 | 工作内容 1. 门拆除、安装；2.五金安装 | 樘 | 3 | 578.23 | 1734.69
3 | 010802003006 | 控制室 防火门 1021 更换 | 工作内容 1. 门拆除、安装；2.五金安装 | 樘 | 1 | 578.23 | 578.23
4 | 010802003007 | 厨房防火门 1521 更换 | 工作内容 1. 门拆除、安装；2.五金安装 | 樘 | 2 | 578.23 | 1156.46
5 | 010802003008 | 防火门维修 | 工作内容 1. 门拆除、安装；2.五金安装 | 樘 | 1 | 14.38 | 14.38
6 | 030904003002 | 闭门器更换 | 工作内容 1.安装；2.校接线；3.编码；4.调试 | 个 | 6 | 50.25 | 301.5
7 | 011615001001 | 开孔（打洞） |  | 个 | 25 | 79.38 | 1984.5
8 | 080807013002 | 电井、水井防火封堵 | 工作内容 1.封堵；2.清理；3.运输 | 项 | 1 | 167.55 | 167.55
9 | 080903022001 | 防火门控制系统调试 | 工作内容 1.调试 | 处 | 1 | 57.69 | 57.69
| 九 | 系统调试 |  |  | 小计 |  | 12257.7
1 | 030905002003 | 水灭火系统控制装置 调试 | 工作内容 1. 系统装置调试 | 系统 | 1 | 12257.7 | 12257.7
特别说明： 1.以上所有单价均为全费用综合单价，包含人工费、材料费、机械费、运输费、装卸费、保险费、材料检测费、采保费、管理费、利润、措施费（包含安全文明施工费）、规费、税金等完成本项清单所需的一切费用。 2.上述各系统调试费用已在各清单项中综合考虑，不再单独列项计算。